	성동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 비상소화장치 관리상태 확인점검에 따른 결과보고

1. 재난관리과-7788(2019.12.9.)호 “2019년 하반기 비상소화장치 관리상태 확인점검 실시 알림”와 관련입니다.

2. 위와 관련 2019년 하반기 비상소화장치 관리상태 확인점검에 대한 성수센터 자체 대응 현황은 다음과 같습니다

가. 119행정정보시스템 비상소화장치 조사부 미입력 대상(10개소)

○ 7월중 미입력 5개 대상(50호,70호,88호,112호,135호)

- 7월중 비소함 확인점검 계획일(7.26)에 맞추어 펌프차를 활용 확인점검하였고 근무일지에는 기록(10:30) 하였지만 119행정정보시스템 조사부에 기재를 시키지 못하였음

○ 8월중 미입력 5개 대상(2호,19호,45호,58호,107호)

- 8월중 비소함 확인점검 계획일(8.30)에 맞추어 펌프차를 활용 확인점검은 실시하였으나 근무일지 및 119행정정보시스템상 조사부에 기재를 시키지 못하였음

나. 조치내용

- 센터장 비소점검 및 소방활동자료조사 등 소방활동 후 발견된 새로운 사항이나 변경된 사항 등에 대하여 119행정정보시스템에 반드시 기재토록 교육 실시

- 119행정정보시스템상 조사부에 7월 8월중 미입력 대상 비상소화장치 10개소에 대하여 2019.12.10.(화)자로 사후 입력하였음

다. 기타

- 성수센터장은 2019. 7월 5일자 발령 이후 7월에는 미니소방서 및 관내 보이는 소화기, 8월에는 비상소화장치 전체를 점검(출장복명서로 확인가능)하였으나, 미처 성수 직원의 행정정보시스템 미입력 상태를 감독하지 못하였음

붙임  1. 답변서(성수센터장) 1부.

2. 센터장 교육 사진 및 내용 1부.

3. 비소 점검 기재된 근무일지(2019.7.26) 1부

4. 119행정정보시스템 비소점검 사후(2019.12.10.일자) 입력 연동자료 1부.  끝.

	성수119안전센터장
담당자	장보성		진압1팀장	강효석		센터장	12/12 유재환
협조자
시행	성수119안전센터-4946	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)