	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	불량맨홀 정비완료에 따른 현장확인 결과보고(전농)

1. 재난관리과-8015(2019.12.12.)호 「불량맨홀 정비완료에 따른 현장확인 알림」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 불량맨홀 정비완료 현장확인 검토 결과를 아래의 붙임과 같이 보고합니다.

연 번	주 소	소화전 번호	비 고
1	동대문구 사가정로9길 17	1548호	매몰
2	동대문구 서울시립대로2길 12	176호	침하
3	동대문구 서울시립대로29길 50	38호	매몰

붙임  결과보고(전농) 1부. 끝.

	전농119안전센터장
담당자	권용수		1팀장	장형		119안전센터장	12/12 이화순
협조자
시행	전농119안전센터-5439	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 현장대응단 (장안동)	/
전화	02-2245-0119	/전송	02-2242-0119	/	kys-1002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)