		남부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023545399	고객접수번호	0992019072826
수용가명	***	민원신청일	2019.12.11.
수용가주소	************************************************************
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1991.11.05.	기물번호	*********57
현장방문일시	17시 00분	현장출동자	김태승
입회자	김태승	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	본 민원인 집의 냉수는 정상이고, 온수에서 적수가 나온바 보일러 혹은 옥내배관 노후로 인한 녹물 출수로 옥내 배관지원사업안내와 현장민원과 이첩

끝.

주무관							김태승				급수관리팀장					이일로					급수운영과장					12/13 代서규석
협조자
시행			급수운영과-23475										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02-3146-1565							/전송			02-3146-4589					/														/	부분공개(6)