문서번호	정수운영과-8079
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문경력관		정수시설과장
이건우		12/13 남효돈
협 조

염소투입기 제조구매설치 공장 검사 결과보고

2019. 12.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

염소투입기 제조구매설치 공장 검사 결과보고

염소투입기 제조구매설치 사업과 관련하여 구매한 염소투입기의 제작이 완료되어 공장검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명: 광암아리수정수센터 염소투입기 제조구매설치

□ 규    모: *****************

□ 계약기간: ****************************

□ 계 약 자: ****

□ 계약금액: ***********

Ⅱ		출장개요

□ 출장근거: 염소투입기 제조구매설치 공장검사 요청

*****************

□ 출장일시: *****************************

□ 출 장 지: **************************

□ 출 장 자: *******************

□ 출장목적: 정수센터 반입전 외관 및 치수검사, 시험성적서 확인 등 제반사항에 대한 검사 실시

Ⅲ		공장검사 결과

□ 검사내용: 염소투입기 용량, 외관, 시험성적서 등 전반적인 사항

□ 공장검사 결과 양호하여, 현장 입고 및 설치예정이며 잔여공정을 차질 없이 추진하겠음.

붙임 1. 공장검사 입회사진 1부.

2. 공장검사 보고서 1부. 끝.