		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[고덕주공7단지 주택재건축정비사업]

1. 민원접수- 제4955 ~ 4962.(2019.12.12.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 고덕주공7단지 주택재건축정비사업(롯데캐슬 베네루체)

나******** 서울특별시 강동구 구천면로 634(상일동 187 외1필지)

************ 고덕주공7단지아파트 주택재건축정비사업 *******

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하4층/지상29층, 연면적 324,727.508㎡, 20개동, 1,859세대

마. 주 용 도 : 공동주택(아파트)

바. 소방시설

○ 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송설비, 피난기구(완강기,공기안전매트), 유도등, 비상조명등, 상수도소화용수설비, 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비.

사. 시공업체 : 메인/롯데건설주식회사 대표 하석주(☎ 02-3480-9114)

(주)씨엔이지에스 대표 이래진(☎ 031-443-1194)

(주)신화전공 대표 최준원외1인(☎ 031-622-3780)

(주)지앤에스이엔지 대표 전종수(☎ 070-7011-3790)

정안전기(주) 대표 이학용(☎ 02-557-3161)

(주)삼아에코빌 대표 박종갑외1인(☎ 051-628-5590)

덕신건업(주)대표 조인제(☎ 055-758-3442)

아. 감리업체 : ㈜아이비엔지니어링 대표 박흥순(☎ 02-497-2645)

*****************************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					롯데건설주식회사 대표 하석주 귀하(06515 서울특별시 서초구 잠원로14길 29 (잠원동)),㈜씨엔이지에스 대표 이래진 귀하(14086 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 35-21 (안양동)),㈜신화전공 대표 최준원 귀하(10510 경기도 고양시 덕양구 토당로42번길 21 (토당동)),(주)지앤에스이엔지 대표 전종수 귀하(10246 경기도 고양시 일산동구 고봉로551번길 17 (성석동)),정안전기(주) 대표 이학용 귀하(06141 서울특별시 강남구 테헤란로29길10(역삼동),정안빌딩9층 ),(주)삼아에코빌 대표 박종갑외1인 귀하(48059 부산광역시 해운대구 센텀동로99(재송동)벽산e-센텀클래스원708호 ),덕신건업(주)대표 조인제 귀하(52707 경상남도 진주시 강남로 291번길4(강남동) )
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 12/13 代김보경
협조자
시행			예방과-21745									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)