문서번호	행정운영과-15368
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
윤호현		박희복	12/13 이상국
협 조

“상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!. 믿음직한 아리수”

다목적실 샤워장

전기온수기 교체 계획

2019. 12.  .

경영관리부

(행정운영과)

다목적실 샤워장 전기온수기 교체 계획

본부 청사 다목적실 샤워실용 전기온수기의 노후로 인한 효율저하 및 히팅코일 고장으로 신속히 교체하여 청사시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

□ 전기온수기 현황

제조사(수입 판매사)	설치년도	용 도	용 량(L)	모델명
대성셀틱	2010	샤워실용	270(5-6인용)	82V80-2

□ 문제점

- 내용연수(7년) 경과 및 노후로 인한 효율저하

- 히팅코일 고장 및 하단부 부식으로 인한 본체 파열 위험

- 샤워실 사용인원 대비 전기온수기 용량부족으로 적정온수 공급 불량

※ 성인 1인 기준 샤워시 물 사용량 50L~80L(샤워실 사용인원 8~10명)

<전기온수기 본체>	<본체 하단부 부식>

□ 교체계획

□ 교체내용

- 샤워실 사용 인원 대비 온수공급 용량부족으로 적정한 용량으로 교체

( 기존 270L →  변경 340L)

- 기존 제품 형식 및 용량변경에 따른 배관 수정 작업

□ 소요예산 :********************

- 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 수선유지교체비(수선유지비)

□ 계약업체

- 대상업체 :************************************

- 계약방법 : 산출금액이 소액이므로 저렴한 가격으로 견적서를 제출한 업체와 수의계약

- 지출방법 : 일상경비 지출, 카드결제

□ 추진기간 : 2019. 12. 12.~ 12. 18.  끝.