고압가스 수불부(12/12)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/13 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-9754

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						8,964
12.01		0	0	260		0	0	225	225	8,739
12.02		0	0	260	5,400	0	0	220	220	13,919
12.03		0	0	260		0	0	236	236	13,683
12.04		0	0	260		0	0	237	237	13,446
12.05		0	0	260		0	0	234	234	13,212
12.06		0	0	260		0	0	235	235	12,977
12.07		0	0	260		0	0	221	221	12,756
12.08		0	0	260		0	0	215	215	12,541
12.09		0	0	260		0	0	225	225	12,316
12.10		0	0	260		0	0	226	226	12,090
12.11		0	0	260		0	0	232	232	11,858
12.12		0	0	260		0	0	236	236	11,622
12.13				260					0	11,622
12.14				260					0	11,622
12.15				260					0	11,622
12.16				260					0	11,622
12.17				260					0	11,622
12.18				260					0	11,622
12.19				260					0	11,622
12.20				260					0	11,622
12.21				260					0	11,622
12.22				260					0	11,622
12.23				260					0	11,622
12.24				260					0	11,622
12.25				260					0	11,622
12.26				260					0	11,622
12.27				260					0	11,622
12.28				260					0	11,622
12.29				260					0	11,622
12.30				260					0	11,622
12.31				260					0	11,622
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,742	2,742

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,315			37,366
12.01		0	0	0	37,315		1,394	35,972
12.02		0	0	0	37,315		1,364	34,608
12.03		0	0	0	37,315		1,469	33,139
12.04		0	0	0	37,315		1,450	31,689
12.05		0	0	0	37,315	18,300	1,424	48,565
12.06		0	0	0	37,315		1,435	47,130
12.07		0	0	0	37,315		1,383	45,747
12.08		0	0	0	37,315		1,325	44,422
12.09		115	221	336	36,979		1,417	43,005
12.10		216	464	680	36,299		1,422	41,583
12.11		217	598	815	35,484		1,443	40,140
12.12		211	721	932	34,552		1,430	38,710
12.13				0	34,552			38,710
12.14				0	34,552			38,710
12.15				0	34,552			38,710
12.16				0	34,552			38,710
12.17				0	34,552			38,710
12.18				0	34,552			38,710
12.19				0	34,552			38,710
12.20				0	34,552			38,710
12.21				0	34,552			38,710
12.22				0	34,552			38,710
12.23				0	34,552			38,710
12.24				0	34,552			38,710
12.25				0	34,552			38,710
12.26				0	34,552			38,710
12.27				0	34,552			38,710
12.28				0	34,552			38,710
12.29				0	34,552			38,710
12.30				0	34,552			38,710
12.31				0	34,552			38,710
합계	0	759	2,004	2,763		18,300	16,956