문서번호	예방과-21284
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★담당자		검사지도팀장	예방과장
하태원		代고주석	12/13 代윤영란
협조

조치명령 확인 검사서

(**********************)

대상명	********	위치	*****************
대표	********	소방안전 관리자	하승현	전화 번호		*************
관련근거	***************** ****************************** *************************			검사 구분		******* ****
조치명령 내용 및 보완관련 사진		명령기한	확인일자		확인결과		비고
붙임문서 참조 ※ SP헤드 조명등 인테리어로 인한 살수장애 정비 (B-4호, B-16호, C-19호, E-6.7호, F-3.4호)		********	********		***

위보고자 계급 : 지방소방위

성명 : 하태원 하태원

김학찬 김학찬

남현우 남현우