문서번호	먹는물분석과-8686
결재일자	2019.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
정종순	이수원	김복순		12/12 정광현
협 조
	신물질분석과장		박영복
	연구기획과장		안재찬

라만 분석 방법 교육 결과보고

2019. 12.

서울물연구원

수질분석부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

라만 분광분석법 교육 결과 보고

상수도 공급계통의 고형물 시료분석에 유용한 라만 분광분석법 교육 결과를 보고드림

□ 교육목적

○ 고형물 시료에 대한 라만 분광분석법 및 자료 해석 역량 강화

○ 최신 기기분석방법 습득 및 정보 공유로 업무에 적용

□ 교육개요

○ 건 명: 라만 분광분석법 교육 및 정보 습득

○ 일 시: 2019. 12. 11.(수)

○ 강 사: 써모피셔 책임연구원 송신헌

○ 교 육: 이론 및 실습

◈ 이론교육

- 장소 : 서울물연구원 본관 1층 배움터

- 대상 : 연구원 직원 20명

- 내용 : 라만 분광분석법 원리, 자료해석, 질의응답

라만분석 이론교육	라만분석 이론교육

◈ 실습교육

- 장소 : 성신여자대학교 나노바이오응용기술센터

- 대상 : 먹는물분석과 정종순, 신물질분석과 장도일, 김준일

- 내용 : 고형물 시료 분석 시연(콜타르에나멜, 배수지 침전물, 폴리에틸렌)

라만 분광분석기(성신여자대학교)	라만 분석결과 (콜타르에나멜)

□ 라만 분광분석

○ 전자기 방사선과 물질의 관계

전자기 방사선이 물질을 통과할 때 다음의 상호작용이 있다. (1) 흡수 (2) 통과 (3) 반사 (4) 흩어짐 물질의 분자구조와 진동주기에 영향을 받는다.

○ 분자 분광법에 의한 에너지 전위

회전 차

진동 차

전위 차

빛의 분산형태를 이용한 방법으로 진동상태에서 들어온 빛과 나오는 빛의 차이의 분석

○ 적외선분광분석(IR)과 라만(Raman)분광분석

구분	IR (Infrared)	Raman
측정방법	흡수	방출
진동활성	쌍극자 모멘트	분극성분극성(polarizability)
주요 작용기	O-H, N-H, C=O	C=C, 방향족
시료준비	플랫, 투명, 시료 파괴 또는 비파괴	전처리 없음. 시료 비파괴
액체 측정	불가능 (단, 물이 들어있지 않는 액체는 가능)	가능
석영/유리 용기에 담긴 시료 측정	불가능	가능
최소 측정 가능 입자 크기	최소 10 ㎛ 이상	1 ㎛ 이하 측정 가능
이미지
결과물

□ 기대효과

○ 미지의 고형물 분석에 활용할 수 있는 분석장비 이론 및 실습으로 분석실험 역량 제고

○ 협약 기관 보유 장비 공동 활용으로 예산 절감

첨부: 라만 분광분석법 교재 1부,  끝.