	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	종로119안전센터 세면대 폽업트랩 고장발생 보고

○ 종로119안전센터 세면대 폽업트랩 고장을 아래과 같이 보고 합니다.

가. 고장일시 : 2019. 12. 16.(월)

나. 관리부서 : 종로119안전센터

다. 고장대상 : 종로119안전센터 1, 2층 화장실 세면대 폽업트랩(5개소)

라. 고장내용 : 이물질 등 폽업 노후에 따른 물빠짐 불량

마. 조치사항 : 폽업트랩 구매 후 자체 교체

붙임 1. 고장발생보고서 1부.

2. 온풍기 사진 1부. 끝.

담당자	최민규		2팀장	이경재		119안전센터장	12/16 김상균
협조자
시행	종로119안전센터-5710	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 돈화문로 30 종로소방서 종로119안전센터	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-747-7119	/전송	02-764-0119	/	dkdkmin1@seoul.go.kr	/	대시민공개