＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	2019년 하반기 상수도시설물 정기점검 결과 제출

『2019년 상수도시설물 유지관리 및 점검계획』에 의하여 하반기 상수도시설물 정기점검 결과를 붙임과 같이 제출하니 시설물 정보관리시스템(FMS) 입력 등 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 점검대상: 7개소(배수지 5, 도송수관로 2구간(뚝도수계))

○ 점검기간: 2019. 10. 7. ~ 12. 6.

○ 지적 및 조치: 6건(남산배수지 5, 보광배수지 1)

- 배수지 출입문, 타일, 방충망 등 적출사항 조치 완료

붙임  1. 2019년 상반기 상수도시설물 정기점검 결과 보고 1부.

2. 배수지 안전점검표 각 1부.

3. 도·송수관로 안전점검표 각 1부.  끝.

	급수운영과장
급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	12/16 채재일
협조자
시행	급수운영과-25239	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로88 중부수도사업소 (장충동2가)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)