	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	남대문로5가 도시환경정비구역 사업시행변경인가 신청에 따른 업무 협의 회신(*****************

1. 중구청 도심재생과-13903(2019.12.16.)호 『*************************************』 와 관련입니다.

2. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

건 물 명	***************	건축주	*********** ***********
주 소	서울시 중구 남대문로5가 253번지 일원
건물구조: ************************************* *******************************************
주된용도	업무시설,판매시설			동의여부	동 의
소방시설	○소화설비: 소화기구,옥내소화전,스프링클러설비,물분무등소화설비(청정소화 약제소화설비,이산화탄소소화설비,호스릴이산화탄소소화설비) ○경보설비: 자동화재탐지설비,시각경보기,자동화재속보설비,비상방송설비 ○피난설비: 유도등,비상조명등,완강기,공기안전매트,인명구조기구(공기호흡기) ○소화활동설비: 제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비 ○소화용수설비: 상수도소화용수설비

3. 위 동의 건축물이 다음 사항에 해당될 경우에는 소방관서로 통보 및 관계자에게 사전 예고하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경.증축 등으로 소방시설의 변경, 연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구

나. 건축허가사항의 변경이(허가취소 등)있을때는 변경내용.

다. 위험물안전관리법에서 정한 위험물을 사용하고자 할 경우에는 별도의 적합한 허가 절차 진행.

라. 허가 등 취소시 그 취소 사실.

4. 소방시설 시공자 선정 및 감리지정

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이 소방설공사업법 제13조에 의하여 사전에 착공신고를 하여야 하며,

나. 소방시설공사 무등록업체가 계약되어 소방시설공사업 등록증을 대여하는 사례가 없도록 안내하여 주시고,

다. 착공신고 이전 소방시설공사업법 제17조 규정에 의거 소방공사감리자(업체)를 지정 신고함을 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 건축허가 동의관련 안내문 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	서수교		예방팀장	代이재준		예방과장	12/16 류중무
협조자
시행	예방과-21352	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	2238-1803	/	sue5525@seoul.go.kr	/	부분공개(6)