문서번호	급수운영과-11055
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
진효정		성기선	12/16 이규상
협조

““쾌적한 정보시스템 운영환경을 위한”

아리수통합정보센터 클리닝 작업 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

아리수통합정보센터 클리닝 작업 결과보고

쾌적한 센터 운영환경 조성 및 오염물질로부터 정보시스템 장애 예방을 위해 아리수통합정보센터 클리닝 작업을 실시하고, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추 진 배 경

❍ 전산장비 고장의 주요 원인인 먼지 제거로 장애 사전 예방

❍ 2019년 아리수통합정보시스템 유지관리 용역 과업 수행

Ⅱ		작 업 개 요

❍ 일    시 : ‘19. 12. 14.(토) 09시 ~ 15시

❍ 장    소 : 아리수통합정보센터 및 정보통신실

❍ 대    상 : 액세스플로어 내외부, 장비(랙포함), DLP

****************************************************

□ 작업장비 : 진공청소기, 방진복, 정전기 방지팔찌·장갑, 광택기

❍ 작업방법 : 전산실 전문 청소업체에서 작업 수행

❍ 작업내용 : 바닥 진공흡입, 세척, 왁싱 및 장비·캐비넷 먼지 제거 등

※ 2019년 아리수통합정보시스템 유지관리 과업포함(1회/년), 별도 비용 없음

❍ 센터 현황

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅲ		작 업 결 과

❍ 작업준비 및 안전교육(9:00 ~ 9:10)

❍ 센터 기계실 클리닝 작업(9:10 ~ 10:30)

- 중앙감시반 화면 뒤, CCTV 장비랙 먼지제거

- 액세스플로어 분리 및 바닥 진공흡입, 분진제거

❍ 센터 운영실 클리닝작업(10:30 ~ 12:00)

- 중앙감시반 화면 및 사인물 청소, 운영장비 테이블 청소

- 액세스플로어 분리 및 바닥 진공흡입, 분진제거

❍ 정보통신실 클리닝작업(12:30 ~ 14:00)

- 통신 및 서버 장비랙 먼지 제거

- 액세스플로어 분리 및 바닥 진공흡입, 분진제거

❍ 액세스플로어 왁스 도포(2회) 후 작업 종료(14:00 ~ 15:00)

Ⅳ		작 업 사 진

************************************************************************************************

끝.