“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	「보이는 소화기」이전 및 재설치완료에 따른 검수 결과 보고

1. 예방과-14774(2019.12.12.)호 『“보이는 소화기” 이전 및 재설치 완료에 따른 검수 계획 보고』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 「보이는 소화기」 이전 및 재설치 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 건  명: 보이는 소화기 이전 및 재설치완료에 따른 검수

나. 규격 및 수량: 16개소<소화기 32개> ※ 벽면(기본)형

다. 설치완료일자: 2019. 12. 11.(수)

라. 검수(사)일시: 2019. 12. 13.(금) ~ 12. 16.(월)

마. 검수(사)자: 시설지도, 민원 방염

바. 검수결과: 설치 위치 적정 및 소화기(함) 양호

사. 검수사진

설치확인

붙 임: 1. 보이는 소화기 설치 검수 결과 1부.

2. 보이는 소화기 설치 완료지 1부.  끝.

담당자	문준		예방팀장	김용철		예방과장	12/16 김송삼
협조자
시행	예방과-14923	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 4층 예방과 민원실 (번동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0119	/전송	02-6946-0183	/	tank4961@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)