	성동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 하반기 소방용수시설 정기조사 입력 결과 정정 보고(수정)

1. 관련근거

가. 2019년도 소방재난업무가이드「재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등) 및 동법 시행규칙 제 7조(소방용수시설 및 지리조사)

2. 2019년 정기용수조사후 119행정정보시스템에 용수시설에 대한 상태 입력 누락에 따른 입력결과 정정 사항을 다음과 같이 보고합니다.

가. 정정내용

용수번호	위치	담당자	특이사항	정정 사항
020324	성동구 성수동1가 59-0	******* *******	10.15 근무일지 상 소방용수 일제조사 사항을 누락시킴.	스핀들 및 수압,관구,뚜껑 양호

나. 정정사유 : 119행정정보시스템 근무일지 수정불가.

붙임  020324소화전사진 1부.  끝.

담당자	위찬우		진압2대장	김선광		지휘2팀장	최정환		현장대응단장	12/16 김창섭
협조자
시행	현장대응단-9799	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)