문서번호	기전과-7136
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	12/16 김영삼
협조
	주무관		김현태

2019년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

준공검사 결과 보고

2019. 12

남부도로사업소

(기  전  과)

2019년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

준공검사 결과 보고

“2019년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)공사”와 관련 공사업체로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고 보고드림.

□  공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 3.  6 ~ 2019. 12. 27

○ 공사금액 : **************

○ 공사업체 :*********************

○ 공사 주요내용

- 소화기표시등 교체 62개

- 비상콘센트함 설치 14등

- 전선관 덮게  설치 1식

- 가로등분전반 교체 2면 등

□ 준공검사 현황

○ 준 공 일 자 : 2019. 12. 12.

○ 준공 검사일 : 2019. 12. 16.

○ 준공(정산)검사 금액

구 분	계약금액(원)	준공금액(원)	비고
공급가액	***********	***********
부 가 세	**********	**********
계	***********	***********

○ 준공검사자 : 공업6급 김해중, 공업7급 김현태, 공업9급 박상갑

○ 준공검사내용

- 소화기 표시등 설치상태 확인

- 비상콘센트함 설치상태 확인

- 전선관 덮게 설치상태 확인

- 가로등분전반 설치상태 확인 등

□ 준공검사 결과

○ 소화기 표시등 설치 상태 양호

○ 비상콘센트함 설치 상태 양호

○ 전선관 덮게 설치상태 양호

○ 가로등분전반 설치상태 양호

□ 조치의견

○ 위 공사 건에 대한 준공검사를 실시한 결과, 공사전반에 걸쳐 적합하게 준공되었기에 관리단속과에 통보하여 준공처리하고자 함.

첨부 : 1. 준공계 관련공문 1부.

2. 준공 내역서 1부.

3. 준공사진 1부.

4. 준공검사 사진 1부.  끝.