		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	******	*************
수용가명	***	*****	***********
수용가주소	***************************************************
신청인	***	******	********** ********************
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	***********	****	***********
현장방문일시	*******	*****	***
입회자	***	*******	**
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	도로(도로포장)보다 계기전실이 낮아 계량기실로 건수 유입됨. (급수운영과 담당과 상의 홍보안내)

끝.

주무관							김응선				현장민원과장					12/16 이준호
협조자
시행			현장민원과-22405										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)																/
전화		3146-2458							/전송			3146-2679					/	ssunseun@seoul.go.kr													/	부분공개(6)