문서번호	총무과-13651
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장
이호완	황차호	12/16 김윤규
협 조
	주무관		김인기

2020.서울시립미술관 자동제어시스템 유지보수용역 계획

2019. 12.

서울시립미술관

(총 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2020.서울시립미술관 자동제어시스템 유지보수용역 계획

우리 미술관(본관)의 자동제어시스템에 대한 시설 고장 등의 상황발생에 유연하고 신속하게 대처할 수 있도록 정기적 유지보수 용역을 시행하여 미술관 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 시립미술관 기계설비 자동제어시스템 운영중 공기조화기, 항온항습기 등 각종 설비와의 연계 운영에 이상 발생시 신속한 조치를 위해 전문업체의 유지보수가 필요함

Ⅱ		시설개요

□ 자동제어 장비 시설 현황

○ 기계설비 자동제어 운영 장비 및 시스템 (방재실 및 기계실 설치)

소프트웨어	하드웨어
- EBI R500 : 3단계 업그레이드 (R400→R410→R430→R500) - 통합빌딩소프트웨어 : EBI,B-AWS BTL인증 •VMware, 모바일, SOA 기능 •스케줄 자동엔진 •글로벌 스케줄 •모바일 엑세스 •클라우드(OBS)/모바일앱 (Pulse,Vector) •콘넥티드 서비스	- 중앙 처리 장치(CPU)-SERVER용 •POWER EDGE XEON CPU 2.4GHZ이상 •주기억 용량: 16G Bytes •600G Bytes •O.S: WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD •SERVICE : ProSupport

※ 자동제어 흐름

방재실 자동제어 운전시스템 □ 기계실 DDC 제어설비  □ 각종 설비 제어

○ 장비 및 시스템 사진

방재실 자동제어시스템 통합모니터	방재실 건물에너지관리(BEMS) 컴퓨터
방재실 자동제어 중앙처리장치(CCMS) 2대	기계실 분산처리장치(DDC) 7대

Ⅲ		용역시행계획

□ 유지보수용역 주요과업내용

○ 중앙관제장치 및 운영프로그램의 점검과 보수

○ 현장분산 처리장치(DDC) 및 제어프로그램의 점검과 보수

○ 현장제어기 자재류(감지기, 조절기, 조작기등)의 점검과 보수

○ 각 장비간 통신라인의 점검, 보수/ 기기의 운영과 유지보수를 위한 운영요원 교육

○ 설비운영의 합리화를 위한개선 안 제출

○ 응급 상황 발생시(서버 &DDC Down시)이에 대한 긴급점검 및 보수

○ 시스템의 데이터베이스 주기적인 보관 및 관리

□ 용역기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020.12. 31.(1년간)

○ 정기점검 : 격월 1회  /  긴급점검 : 수시(응급상황 발생시)

□ 용역대상 : 시립미술관 본관

○ 소요예산 : ************************

○ 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 미술관유지보수,

시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○  계약방법 : 1인 수의계약

○  대상업체

- 상호 : **************

- 주소 : ********************************

Ⅳ		관련근거

□ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준, 제5장 수의계약 운영요령

※ 지정정보처리장치에 의하지 않고 1인 견적 수의계약 가능

○ 사 유 : 추정가격이 2천만원 이하의 소액이고 우리 미술관 자동제어시스템     납품업체이며 전문기술을 보유

붙    임: 과업지시서 및 내역서 1부.  끝.