문서번호	시설과-9268
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		주무관	시설과장
강명식		한상길	12/17 양희상
협조	총무과장		代강준민
	전략기획실장		代임문자

옥내급수관 정체수 수질검사 계획

2019년 12월

서울대공원

(시설과)

옥내급수관 정체수 수질검사 계획

다중이용 건축물에 대한 옥내급수배관 정체수의 법정 수질 검사를  실시하여 안심하고 먹을 수 있도록 수돗물 관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

수도법 제33조 제2항[위생상 조치]

수도법 시행규칙 제23조 제1항 [급수관의 상태 검사 및 조치 등]

목  적

법정 사항으로 연면적 5,000㎡이상의 건축물에 대하여 2년마다 옥내 급수배관내 정체수 수질검사를 실시(2017년 시행)하여야 하며,

수질기준 초과시 옥내 급수배관의 세척 등 수돗물의 수질기준을 유지하기 위한 수도 사용자의 의무사항임.

추진계획

❍ 대상시설 : 종합안내소, 종합관리사무소(2개소)

❍ 계약방법 : 지방계약법 시행령 제30조 제1항 제1호에 의거 견적서 2인이상 비교하여 적은 금액을 제시한 업체와 수의계약

❍ 지급방법 : 법인카드 결재 후 과 결재계좌 입금.

❍ 검사항목 : 탁도, 색도, PH, 철, 납, 아연, 구리(7개항목)

❍ ******************************

❍ 예산과목 : 서울대공원, 행정운영경비, 일반예산, 기본경비,

공공운영비

따로붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.