119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	옥외용 CCTV 고장 발생 보고

청사 방호용으로 사용중인 옥외용 CCTV의 기능에 고장이 발생하여 아래와 같이 그 내역을 보고합니다.

가. 고장 발생 내역

물품명	위 치	감시범위	도입년도	고장내역	고장발생일
옥외용 CCTV	유스호스텔 옥상 좌측	센터정문 ~ 주차장 전체 통제	2013	영상 화질 불량	2019.12.13.

나. 원인 및 상태 : CCTV 노후로 인한 고장으로 CCTV 수리 및 리피터 교체 후 정상 사용 가능

다. 조치의견 : 관련업체 시장조사 후 수리.  끝.

전문관	임지인		행정팀장	조문현		자원관리과장	12/17 조규관
협조자	담당자	장순성		장비관리팀장	배미순
시행	자원관리과-16105	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2113	/전송	02-726-2116	/	janeyim@seoul.go.kr	/	부분공개(2)