“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	금천구청장(주택과장)
(경유)
제목	독산동 234-72 외 1필지 동진빌라 가로주택정비사업 사업시행인가 신청건에 대한 배출부하량 할당 알림

1. 금천구 주택과-41334호(2019.12.6.)와 관련입니다.

2. 『오염총량관리 기본방침, 환경부훈령 제1378호』제 27조에 따라 독산동 234-72 외 1필지 동진빌라 가로주택정비사업 사업시행인가 신청에 따른 수질오염물질 배출부하량을 할당하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

【할당부하량】

사업명	단위 유역	준공 년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점(한강I)	비점
독산동 234-72 외 1필지 동진빌라 가로주택정비사업	안양A	2021	BOD	0.22	0.16	0.06
			T-P	0.012	0.010	0.002

3. 아울러, 연멱적 또는 토지면적 10% 이상 확대 등 사업 변경시에는 “수질오염물질 배출부하량” 추가할당 대상임을 알려드립니다.

붙  임 : 수질오염총량검토서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
담당자	이새봄		수질총량팀장	정병권		물순환정책과장	12/17 정훈모
협조자	주무관	유동구
시행	물순환정책과-21547	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3773	/전송	02-2133-1041	/		/	부분공개(6)