고압가스 수불부 취수장(12.16)

결재	주무관	정수과장
	채민수	12/17 代정갑평

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						25,297
12.01		817	737		1,554	23,743
12.02		954	829		1,783	21,960
12.03	5,400	889	826		1,715	25,645
12.04		915	860		1,775	23,870
12.05		855	811		1,666	22,204
12.06	5,400	670	627		1,297	26,307
12.07		683	598		1,281	25,026
12.08		658	577		1,235	23,791
12.09		665	566		1,231	22,560
12.10		660	581		1,241	21,319
12.11	5,400	628	590		1,218	25,501
12.12		581	611		1,192	24,309
12.13	5,400	662	591		1,253	28,456
12.14		707	590		1,297	27,159
12.15		634	573		1,207	25,952
12.16	5,400	556	495		1,051	30,301
12.17					0	30,301
12.18					0	30,301
12.19					0	30,301
12.20					0	30,301
12.21					0	30,301
12.22					0	30,301
12.23					0	30,301
12.24					0	30,301
12.25					0	30,301
12.26					0	30,301
12.27					0	30,301
12.28					0	30,301
12.29					0	30,301
12.30					0	30,301
12.31					0	30,301
합계	27,000	11,534	10,462		21,996