문서번호	급수운영과-19834
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김민성		임인택	12/17 김태형
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

음수대 점검결과 보고

(영파여자중학교 외 2개소)

2019. 12.

「영파여자중학교 외 2개소」

2019년 4/4분기 학교 음수대 관리실태 점검 결과

명에 의거 2019년 4/4분기 학교 음수대 관리실태 점검하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1		점검현황

□ 근거: 2019년 아리수음수대 유지관리 및 관리실태 점검계획

⃞ 기간: 2019. 12. 13.(금)

⃞ 점검자: 양재덕, 김민성

⃞ 점검 내용: 음수대 청결상태, 철거 여부 등 유지관리

2		점검결과

연번	기관(학교)명	설치 수량	철거 수량	사용 수량	점검자	점검결과
1	영파여자중학교	12	-	12	양재덕, 김민성	관리 및 청결상태 양호함
2	정신여자중학교	21	-	21	양재덕, 김민성	관리 및 청결상태 양호함
3	풍납중학교	24	-	24	양재덕, 김민성	관리 및 청결상태 양호함

⃞ 기타 안내사항

○ 청소 및 유지관리, 유지관리업체 계약체결사항 등

○ 관리자 안내표지판 부착

○ 사업소와 협의 없이 음수대 철거 시 수도요금 감면 제외 등 안내

붙임  1. 음수대 점검복명서 각 1부

2. 음수대 점검결과표 및 설치현황 1부.  끝.