문서번호	시설개선과-11150
결재일자	2019.12.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이재상		윤정한	12/17 김정열
협조	스포츠마케팅과장		송현수
	주무관		황인정

- 실내체육관 및 제1수영장 - 실내공기질 측정결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12. 17(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 및 제1수영장 실내공기질 측정결과 보고

다중이용시설 실내공기질 관리법과 관련하여 대상시설인 실내체육관과 제1수영장에 대한 실내공기질을 측정하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		시설현황

□ 대상 시설현황

구분	건축연면적	좌석수	환기휀
실내체육관	20,096㎡	11,035석	2HP×36대
제1수영장	22,479㎡	800석	10HP×4대

Ⅱ		측정목적

□ 실내공기질관리법 제3조(적용대상) 및 제12조(실내공기질 측정) 및 별표2(실내공기질유지기준)에 따라 자체측정하여 대상시설에 대한 공기질 개선방안을 강구하고자 함

Ⅲ		측정개요

□ 항 목 : 미세먼지 측정

□ 일 시 : 2019.12.4. ~12.5(측정시간 24시간)

□ 장 소 : 제1수영장.실내체육관,실내골프장, 실내탁구장

□*****************

□*******************

□ 측정결과 : 적합 → 법적기준 200㎍/㎥ 이하(1㎍=1백만분의 1g)를 충족함

실내체육관		제1수영장
측정장소	측정결과	측정장소	측정결과
2층07번 기둥 앞	15.3㎍/㎥	수영장로비 앞	15.3㎍/㎥
2층12번 기둥 앞	13.8㎍/㎥
2층15번 기둥 앞	11.4㎍/㎥

실내골프장		실내탁구장
측정장소	측정결과	측정장소	측정결과
골프장 입구	17.2㎍/㎥	탁구장 입구	25.6㎍/㎥
골프장 중앙	11.4㎍/㎥	탁구장 중앙	32.4㎍/㎥

붙임  1. 미세먼지 시험성적서 4부.

2. 측정사진 1부.  끝.