“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	LP가스 소형저장탱크 안전점검결과 부적합 미개선시설 특별관리 철저

1. 가스안전에 힘써주시는 귀 구에 감사드립니다.

2. 대용량 가스사용시설 안전성 확보를 위해 실시한 2019년 LP가스 소형저장탱크 안전점검결과 부적합 시설 중 미개선 시설에 대하여 향후 가스사고가 발생하지 않도록 관계법령에 따라 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바라며

3. 아울러, 동 부적합 시설이 조속한 시일내 개선될 수 있도록 특별관리하여 주시기 바랍니다.

○ 점검개요

- 점검기간 : 2019. 10. 14. ~ 11. 29.(7주간)

- 점검대상 : 서울시 소재 소형저장탱크 설치업소 410개소

- 점검결과 : 부적합 48개소(46개소 시정완료)

○ 특별관리 대상시설

- 강 남 구 : 일원동 611-1 개포8단지 함바식당(접지선 미시공)

봉은사로108길 39 고향한식부페(시설기준 부적합)

- 서대문구 : 연희로 177 선수사(탱크 지반침하). 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강남구청장(환경과장),서대문구청장(환경과장)
주무관	이은준		가스위험물안전팀장	이은규		예방과장	12/17 김시철
협조자
시행	예방과-32942	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1519	/		/	대시민공개