문서번호	현장대응단-8525
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘1팀장	현장대응단장
정영찬	조영래	12/18 정재환
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2019-180
출동일시		2019. 12. 16.(월) 11:04
발생장소		서울시 성북구 보문로71(보문동5가252-2) 김명실건물
피해 내역	인명	없음
	재산	19천원(부동산 0천원, 동산 19천원)
화재원인		전기적요인/접촉불량에 의한 단락
발화개요		3층 봉제작업장에서 작업 중이던 직원이 갑자기 정전되어 나와보니 1층 계단 벽체에 설치된 전력량계 주변에서 화재를 발견하고 119에 신고한 건으로 확인 한 바 결선된 전기배선에서 국부적으로 접촉불량에 의한 단락으로 불꽃이 발생하면서 하단에 쌓아 놓은 종이류에 착화 후 발화되어 출동 소방력에 의하여 진화된 화재임.
※ 참고사항

성북소방서

붙임  1. 화재현장조사서 1부.

2. 화재현황조사서 1부.

3. 화재유형별조사서 1부.

4. 화재피해조사서 1부.

5. 질문기록서 1부.

6. 현장출동보고서 1부.  끝.