문서번호	기전과-12628
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
진현주		12/18 서승완
협조

외발산 지하차도

재방송설비 송신케이블 수리 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

강서도로사업소

(기전과)

외발산 지하차도

재방송설비 송신케이블 수리 결과 보고

외발산 지하차도의 노후된 재방송설비 송신케이블을 수리하고, 결과를 보고드림.

□ 추진근거

◯ 외발산지하차도 재방송설비 송신케이블 수리 계획 보고

【기전과-12117(2019.12.05.)】

□ 시설물 현황

◯ 대상차도 : 외발산 지하차도

◯ 장비현황 : 라디오 재방송설비 1대(19CH) (2005년 설치)

DMB 재방송설비 1대 (2019년 설치)

◯ 설치위치 : 지하차도 장비실 내

◯ 용   도 : 라디오, DMB방송 수신이 불가능한 도로터널 내에    누설동축케이블 등을 설치하여 방송파를 수신·증폭   하여 터널내부에서 수신 가능하게 함.

□ 수리개요

◯ 대상차도 : 외발산 지하차도

◯ 수리설비 : 재방송설비 송신케이블

◯ 수리일자 : 2019.12.12.(목)

◯ 소요예산 : *****************

□ 수리결과

◯ 재방송설비 송신케이블 수리 완료

◯ 수리업체 : ****

◯ 수리내용

- 노후화된 재방송설비 송신케이블 HTC-FR CABLE 및 CONNECTOR        를 교체하여 재방송설비 송신이 안정하게 수리

◯ 수리사진

상행 케이블(수리전)	상행 케이블(수리후)
하행 케이블(수리전)	하행 케이블(수리후)

□ 행정사항

◯ 수리완료에 따른 물품검수조서 작성 제출(관리단속과)

붙임 : 1. 재방송설비 송신케이블 수리 계획 1부.

2. 납품계 서류(수리업체 제출) 1부.  끝.