문서번호	수상안전과-4702
결재일자	2019.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수상안전과장	운영부장
이광주	代김상금	12/18 代문홍식
협 조
	주무관		최재운

11월 수상시설물 안전점검 조치 완료 보고

2019. 11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

11월 수상시설물 안전점검 조치 완료 보고

2019년 11월(겨울철) 수상시설물 안전점검 결과 지적사항에 대한 처리 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검기간: 2019. 11. 18.(월) ～ 11. 29.(금)

○ 점검대상:〔민간〕수상시설물 26개소, 선박 6척(5톤 이상) 등

- 수상시설물: 유․도선장 20개소, 협회․단체 5개소, 기타 1***** 등

- 선박(5톤 이상): 유람선 5척********, 유선1척******* 등

- 수상레저사업장(13개소) 및 공사용 선박(9개소) 등

○ 합동점검반

- 자체점검반: 수상안전과, 수상기획과

- 한강 안전점검 자문위원 : 2명***********************

○ 점검방법: 안전점검표에 의한 항목별 현장확인 점검(※표본점검)

○ 주요 확인 사항: 수상시설물 안전관리 실태 전반

〔주요 점검 항목〕

구 분	주요 점검 항목
	선착장(유·도선장 등)	선박(유·도선 등)
면허신고	○ 면허· 신고 사항 ○ 유·도선장 내 게시사항 등	○ 면허· 신고 사항 ○ 선박 안전검사
안전관리 (안전운항)	○ 계선계류 설비 ○ 폐기물, 오수, 분뇨 처리실태 ○ 호안 축대	○ 운항 규칙 ○ 안전사항 상영 및 방송 ○ 기록관리(출·입항 기록 등)
구명설비	○ 구명부환의 배치 및 활용가능 여부 ○ 구명장비, 노후 파손 ○ 장비의 유효기간 초과 ○ 자기점화등, 조명시설 비치	○ 구명조끼, 구명부환, 구명줄, 소화기 등의 비치 상태 확인 ○ 구명조끼 승선정원의 120% (승선정원의 20%는 소아용)

□ 처리결과

○ 지적사항: 총 14건(붙임)

- 개선명령: 13건 / 현지시정 1건

구 분	건 수	주요 지적 사항	처리결과
유·도선 분야	13	‣ 난방용 등유 보관 장소 부적절	‣ 현지시정
		‣ 실외기 및 전원설비 주변 폐식용유 보관	‣ 정비완료
		‣ 누에나루 하부 지장물 제거	‣ 조치계획 제출 ․ ’20년 1/4분기 제거 조치
		‣ 좌,우현 천정 비상벨 도색 불량	‣ 정비완료
		‣ 외부 안내 표지판 영문 표기 오류	‣ 정비완료
		‣ 1층 소화기 충전상태 불량	‣ 교체완료
		‣ 소화기 월간 점검상태 불량	‣ 정비완료
		‣ 1층 외부 환기관 기름 찌꺼기 및 케이블 결선 불량	‣ 정비완료
		‣ 가스통 보관 불량	‣ 정비완료
		‣ 소화기 월간점검 서명 누락(시험정)	‣ 점검완료
		‣ 도선장 도교에 철물 돌출(도선장)	‣ 정비완료
		‣ 비상구 물건 적치(현지시정)	‣ 현지시정
		‣ 소화전 점등상태 불량	‣ 정비완료
협회, 단체	1	‣ 소화기 월간점검 누락	‣ 점검완료
계	14

□ 향후 계획

○ 12월 안전점검 시 조치결과 이행 여부 확인

붙 임 : 1. 11월 안전점검 결과 지적사항 및 조치사항 1부.

2. [처리완료]11월 안전점검 결과 세부 지적사항 10부.  끝.