＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	아리수 음수대 설치학교 점검결과 통보(신양중학교)

1. 2019년 하반기 신양중학교에 대한 아리수 음수대 24대에 대한 점검결과를 첨부와 같이 통보합니다.

가. 점검결과

1) 정수기 사용유, 무 : 사용안함

2) 음수대 고장여부 : 없음

3) 음수대 미사용여부 : 없음

4) 음수대 관리상태여부 : 이상없음

첨 부 : 1. 음수대 관리점검 복명서 1부.

2. 음수대 관리카드 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	강경문		현장민원팀장	代오현주		현장민원과장	12/18 현경선
협조자
시행	현장민원과-22367	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)동부수도사업소 현장민원과	/	http://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2474	/전송	02-3146-2679	/	kkyungmoon@seoul.go.kr	/	부분공개(7)