나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	평생교육건강과장
(경유)
제목	소방안전점검 의뢰에 따른 결과 알림(리안학원)

1. 평생교육건강과-10295(2019.12.12.)호 “소방안전점검 협조 요청(리안학원)”과

관련입니다.

2. 학원 변경등록(위치) 신청한 시설에 대한 소방안전점검 결과를 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 점검대상 및 결과

대 상	대 표	소 재 지	사용건물현황	소방시설	점검 결과
리안학원	***	*************************	지상2층 99.96㎡	스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 소화기, 유도등	***

- 부적합 내용: 스프링클러설비 살수반경 미달(5개).  끝.

	성북소방서장
담당자	박종구		검사지도팀장	권계헌		예방과장	12/18 강인식
협조자
시행	예방과-15414	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0904	/전송	02-926-0119	/	lethe0605@seoul.go.kr	/	부분공개(6)