	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 현장확인 검수 결과보고(알림)

1. 관련근거

가. 도로과-19424(2019.12.13.)호 “2019년 불량맨홀 정비비 부과 예정 알림”

나. 재난관리과-7338(2019.12.14.)호 “2019년 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른

현장확인 검수 계획(알림)”

2. 관내 소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 검수기간 : 2019. 12. 14.(토) ~ 2019. 12. 17.(화)

나. 대    상 : 지하식 소화전 2019호 등 14개소 - 붙임참조

(면목5 / 망우4 / 중화5)

다. 내    용 : 지하식 소화전 맨홀 정비

라. 검수결과 : 불량맨홀 정비 전 대상(14개소) 확인한 바 정비상태 양호

붙임  소방용수시설 불량맨홀 정비 검수결과 1부.  끝.

★담당자	안진우		대응총괄팀장	조상현		재난관리과장	12/18 이선철
협조자
시행	재난관리과-7386	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 신내로 183 신내동 644-2	/
전화	02)6981-8841	/전송	3423-1385	/	ajw119@seoul.go.kr	/	대시민공개