<별지 제88호 서식>

물품 검수(슬러지1,2처리장 약품수위계 및 소화가스 유량계 정비) 조서

문서번호	운영과-2238
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	운영과장	난지물재생센터소장
	최승호	김지응	최종인	12/19 이철범

계 약 건 명			슬러지1,2처리장 약품수위계 및 소화가스 유량계 정비
납 품 자			상 호			㈜아톰기술						성 명		소 윤 영
계 약 금 액			금일천삼백육십삼만칠천원정 (\13,637,000)						기성금액		0
금회납품금액			금일천삼백육십삼만칠천원정 (\13,637,000)						잔여 금액		0
계약체결년월일			2019년 12월 09일
납 품 기 한			2019년 12월 19일
납 품 년 월 일			2019년 12월 18일
검사(수)년월일			2019년 12월 19일
검사(수) 장 소			슬러지1,2처리장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음(○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ) , 아니오( ), 해당없음(○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음.															물 품 출 납 원
붙임 1. 사진대지1부. 2019년 12 월 19일
															분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			운영과			공업6급			성명	김의식	김의식		김지응
	검수자	난지물재생센터			운영과			기계운영6급			성명	조남경	조남경

(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	금액(원)	계약상의 수량	전회까지의 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	수위계	대	2,717,000	3		3
	PROBE-LU 6m
2	PLC카드	개	888,000	1		1
	XGF-AD8A
3	유량계	대	4,598,000	1		1
	질량식 300A
	이하여백