문서번호	시설과-9348
보존기간	3년
결재일자

주무관		주무관		시설과장
김상수		조대복		12/19 양희상
협 조
	주무관		백강석
	주무관		김학석

2019년도 하반기 하자검사 결과보고(기계분야)

기계분야 시설공사에 대하여 2019년도 하반기 하자검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약일반조건)

○ 시설과-8897('19.12.04)호 “2019년 하반기 하자검사 시행계획”

□ 점검개요

○ 점검기간 : ***********************************************************

○ 점검자 : ***********************************

○ 점검방법

- 2인1조로 공사현장에 출장하여 해당 공사의 하자 발생여부 검사

- 하자검사 기간만료 건에 대하여 합동점검실시

○ 점검대상 : “서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)” 등 47건 시설공사

□ 점검결과

공 사 명	하자검사 결과	비 고
“서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)” 등 47건	특이사항 없음

따로붙임 : 1. 하자검사결과 세부내역(기계분야) 1부.

2. 하자검사조서(2019년 하반기). 1부.  끝.