문서번호	시설관리과-31311
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		시설안전팀장	시설운영팀장		시설관리과장
노운학		김대용	박종일		12/19 천성훈
협 조

2019년 시설분야 하반기 하자검사 결과 보고

2019. 12.

동부수도사업소

시설관리과

2019년 하반기 하자검사 결과 보고

중랑·동대문구 관내 최근 3년간의 상수도공사에 대하여「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자 검사)」에 따라 2019년 하반기 하자검사를 실시 상수도 시설의 이상 여부를 점검 시행하고 보고 드림.

▢ 검사 결과: 이상없음

▢ 검사 대상: 114건

구 분	계	최종 하자	정기 하자
			계	’16년	’17년	’18년	’19년
계	114	21	93	21	28	31	13
송배수관정비공사	18	5	13	5	4	4
상수도공사(단가계약)	56	9	47	9	13	17	8
시설물설치및보수공사	12	3	9	3	2	3	1
긴급누수복구공사	28	4	24	4	9	7	4

▢ 검사 기간: 2019. 7. 1. ~ 2019. 12. 19

▢ 검사 내용

◦ 상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

◦ 상수도 각종변실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

◦ 상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상부 이상유무

◦ 검사자

- 팀장: 시설주사 박종일, 김대용

- 지역 담당: 시설주사 노운학 외 10명

◦ 검사요령

- 상기 검사내용을 별첨 양식에 의거 현장점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자검사시 지역담당자별 도로포장 이상여부를

병행확인 조사(하자여부 확인은 급수운영과 굴착복구 담당자에게 인계)

▢ 검사 후 조치 내용

- 하자검사 및 보수관리부 작성 기록 관리 - 검사 총괄담당자

- 하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치 - 검사 담당자

- 하자검사결과는 하자검사조서에 의거하여 총괄 담당자에게 원본제출

- 중대한 하자(부실시공) 발생시 관계규정에 따라 벌점 등 행정조치

- 하자발생 공사는 시설물 하자검사 주기 단축 시행(반기별→분기별)

붙임  1)하자검사 대장 1부.

2)하자검사 조서 114부(최종하자검사 21건 첨부 용량초과로 별도 첨부).  끝.