문서번호	현장민원과-23439
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강남수도사업소장
정연준		김상웅	12/19 조세연
협조
	주무관		서은영

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

반포미도2차아파트 공용급수관 교체공사 완공상태 검사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12. 19.

강남수도사업소

현장민원과

********* 공용급수관 교체공사

완공상태 검사결과 보고

『옥내급수관 개량지원 심의위원회』에서 공사비 지원 승인을 결정한 *********** 공용급수관 교체공사가 완료되어, 입주자대표로부터 준공검사 신청이 있어 공사의 완공상태 검사 및 계약공사비 확인 등의 검토 결과를 보고 드림.

※ 관련문서 : **************************** 노후 급수·급탕배관 교체공사 준공 요청

□ 공사 현황

공사장소	************	건물현황	**********
수요가 성명	입주자대표 ***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉·온수관(공용배관) (주수도계량기~세대별계량기)

□ 공사 완공상태 검사

******** 검 사 일 : 2019. 12. 18.(수) 14:00 ~ 16:00

******** 검 사 자 : 사업소 담당, 아파트 관리소장, 시공업체 현장소장, 감리

******** 검사대상 : 공용급수관(주수도계량기 이후 ~ 세대별 수도계량기 입구)

******** 공용급수관 부설 현황

구분	공사개요(당초)		시공완료(준공)		비고
공용급수관	D=15~150㎜	L=2,294m	D=15~150㎜	L=2,386m	증)92m

******** 검사내용

- 옥외 굴착 공용급수관 부설 연장 실측

- 부스터펌프 및 감압밸브 등 밸브류 설치상태 점검

- 기관실 퇴수밸브 및 저수조 이후 퇴수밸브 설치상태 점검

- 기계실·지하주차장의 횡주배관 및 동별 입상관 부설상태 점검 등

□ 공사비 지원

******** 공사금액 증·감사항 발생

지원가구	당초 공사비	변경 공사비	증·감(원)	준공금액
***	***********	***********	***********	***********

- 물량증가분에 대한 추가공사비 증가없이 준공처리

******** 공사비 지원금액 산출

- 공사비 지원금액은 총공사비의 80%와 표준지원공사비를 비교하여 적은 금액

으로 지원토록 되어 있어  ***********원을 지급하고자 함

① 총 공사비의 80% : ***************************************

② 표준지원공사비 : **************************원

□ 조치의견

******** 공사완료에 따른 지원되는 공사금액 및 가구수가 당초와 변경사항이 없고,

완공상태 검사 결과 및 구비서류가 이상이 없으므로 지원금액을 지급코자 함

******** 공사비 지원금액 ************

**** 예 금 주 : *********

- 계좌번호 : *******************

붙임 : 1. 하자보수보증서 1부.

2. 세금계산서 1부.

3. 배관집계표 1부.

4. 통장사본 1부.

5. 완공상태 검사 사진 1부.   .