투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	방재시설부장
(경유)
제 목	시립하이서울유스호스텔 장비 파손관련 의견 송부

1. 방재시설부-18629호(2019.12.11.)와 관련입니다

2. 제물포터널 굴착공사중 시립하이서울유스호스텔 지열장비 파손과 관련하여 귀 부서에서 요청한 자료 및 조치계획을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다

가. 추가 제출 요청자료

- 요청자료 : 지하 터널 내 지열배관 노출위치(지상부 시공위치가 아닌)가 대지 경계 내라는 입증자료

- 회신내용 : 시공 당시 공사감독을 수행한 용역사로부터 천공위치가 대지경계 내임을 확인하는 자료를 제출받아 유스호스텔 담당부서(청소년정책과)에 송부하였으며, 지하 터널 내 지열배관 노출위치가 대지 경계 내 여부는 알수 없음

나. 기타 의견

- 지열공사를 우리 본부에서 시공담당하였으나 2011년도에 준공 및 시설물 인계하였고 하자기간(5년)도 지난 현재 상황에서는 터널공사 추진부서와 시설물(지열) 유지관리부서와 협의 조치할 사항으로 판단됨. 끝.

	설비부장
주무관	추한영		환경설비과장	김오열		설비부장	12/19 임정규
협조자
시행	설비부-21196	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8619	/전송	02-3708-8659	/	cc2436@seoul.go.kr	/	대시민공개