문서번호	요금과-26646
결재일자	2019.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
김정원	김맹순	12/19 박영헌
협 조
	요금관리1팀장		이희대
	요금관리2팀장		代최정식

2019년 10월 (2019년 12월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2019.  12.

서부수도사업소

(요금과)

2019년 10월(2019년 12월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2019년 유수율 목표 : 97.97%

□ 10월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2019	102,926	101,964	99.06
	2018	103,836	101,918	98.15
	증감	-909 (-0.88%)	46 (0.04%)	0.91
당월	2019	10,563	9,376	88.76
	2018	10,388	9,082	87.43
	증감	175 (1.68%)	294 (3.23%)	1.33

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘19.10월(’19.12월 납기) 당월 공급량은 10,563천㎥으로 전년동기 대비 175천㎥ 증가, 조정량은 9,376천㎥으로 전년동기 대비 294천㎥ 증가하였고 당월 유수율은 전년대비 1.33% 증가하였음

○ 당월 공급량은 전년대비 175천㎥(1.68%) 증가하였음.

- 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록간 수계전환에 따른 공급량 변동사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 0.15% 감소함

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	101.2	98.6	100.3	95.8	105.6	97.8	103.5	91.85	107.0	88.8
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	104.2	87.4	104.8	89.2
증감	2.2	4.5	1.2	2.0	-0.8	-0.5	-2.6	-0.8	2.8	1.4

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	7,925	8,473	7,375	12,044	1,385	6,413	8,378	4,724
	조정량	7,554	9,820	6,567	12,190	1,118	6,422	8,048	5,391
	유수율	95.33	115.90	89.04	101.21	80.75	100.15	96.06	114.11
당월	공급량	742	329	817	1,174	124	656	1,483	472
	조정량	362	1,147	429	1,356	82	704	1,081	247
	유수율	48.75	348.16	52.48	115.53	66.04	107.37	72.92	52.34
담 당 자		김원재 (급수)	김재엽 (급수)	이용민 (급수)	김초민 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:이용민(급수운영과), 황순미(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,818	3,893	6,497	19,047	4,155	3,724	7,076
	조정량	1,777	3,240	6,203	18,259	4,889	3,619	6,867
	유수율	97.77	83.22	95.47	95.87	117.67	97.17	97.04
당월	공급량	181	398	675	1,924	481	391	715
	조정량	304	186	405	1,853	298	329	592
	유수율	168.23	46.90	60.02	96.28	61.87	84.15	82.82
담 당 자		배한기 (급수)	황인성 (급수)	황인성 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:김정원(요금과), 공급량:이용민(급수운영과), 황순미(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	37,202	31,723	34,002
	조정량	37,249	31,081	33,634
	유수율	100.13	97.98	98.92
당월	공급량	3,187	3,864	3,512
	조정량	3,376	2,928	3,072
	유수율	105.9	75.8	87.5

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	135,674	9,376	125,876	9,076	300	3.31
가정용	117,394	6,598	108,957	6,470	128	1.98
공공용	1,080	500	1078	450	50	11.11
일반용	17,131	2,058	15,765	1,943	115	5.92
욕탕용	69	220	76	213	7	3.29

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2019년 12월 납기 전체 조정량은 전년대비 300천㎥ 증가

<가정용> : 128천㎥ 증가

○ 마포구 광성로 17 신촌숲아이파크 입주 사용량 증가 ▴ 11,937

○ 서대문구 증가로 150 DMC센트럴아이파크 입주 사용량 증가 ▴ 11,940

○ 은평구 통일로 630 래미안베라힐즈아파트 입주 사용량 증가 ▴ 18,697

<공공용> : 50천㎥ 증가

○ 마포구 성산로 128(성산동, 마포요양병원) 사용량 증가 ▴1,518

○ 서대문구 통일로 279-37(현저동) 3033부대 사용량 증가 ▴3,847

○ 은평구 통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개업 사용량 증가 ▴28,706

<일반용> : 115천㎥ 증가

○ 마포구 마포대로 92, A동 공덕경우개발 사용량 증가 ▴2,413

○ 서대문구 통일로 345-1(홍제동) 대우건설 홍제1구역 재건축공사 ▴2,558

○ 은평구 통일로 1045 이룸채 입주 ▴6,626

<욕탕용> : 7천㎥ 증가

○  마포구 마포대로 127(공덕동, 풍림사우나) 영업호전 사용량 증가 ▴1,657

○  서대문구 통일로 472(홍제동) 스타칼리 영업호전 사용량 증가 ▴3,149

○  은평구 불광로 90 대호싸우나 영업호전 사용량 증가 ▴3,018

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	135,674	9,376	125,876	9,076	9,798	300
1	증산4	106	362	107	353	-1	9
2	증산5	23,574	1,147	21,326	1,106	2,248	41
3	와우산1	2,996	429	2,842	398	154	31
4	와우산2	10,702	1,356	10,232	1,327	470	29
5	만리3	2,291	82	2,135	77	156	5
6	홍은	11,105	704	10,351	654	754	50
7	백련	17,746	1,081	16,239	1,018	1,507	63
8	백련6	2,704	247	2,495	242	209	5
9	백련9	6,850	304	6,325	294	525	10
10	증산3	515	186	530	187	-15	-1
11	남산4	2,897	405	2,810	390	87	15
12	불광터널	36,581	1,853	34,227	1,845	2,354	8
13	증산1	4,270	298	4,029	285	241	13
14	증산2	6,148	329	5,482	312	666	17
15	진관	7,189	592	6,746	588	443	4

○ 증산4 : 마포구  마포구  매봉산로 80 (주)엠비씨씨앤아이  사용량증가 ▴2,256

○ 증산5 : 마포구  희우정로 77(망원동) 마포한강아이파크 사용량증가 ▴3,729

○ 와우산1 : 마포구  광성로 17 신촌숲아이파크 입주 사용량증가 ▴13,615

○ 와우산2 : 마포구  숭문길 98(염리동) 마포자이3차 입주 사용량증가 ▴20,775

○ 홍은 : 서대문구 통일로 395 홍제센트럴아이파크 입주 사용량증가 ▴11,555

○ 백련 : 서대문구 증가로150 DMC센트럴아이파크 입주 사용량증가 ▴11,940

○ 백련6 : 서대문구 연희로22길 39 서울외국인학교 사용량증가 ▴1,044

○ 백련9 : 서대문구 백련사길 39(홍은동, 문화체육회관) 사용량증가 ▴2,005

○ 증산3 : 서대문구 수색로 100 가재울뉴타운3구역 세대별 사용량감소 ▾1,332

○ 남산4 : 서대문구 통일로 279-37 제3033부대 사용량증가 ▴3,847

○ 불광터널 : 은평구 통일로1034 은평스카이뷰자이 세대별 사용량증가 ▴11,061

○ 증산1 : 은평구 증산서길 152-1 장수탕 영업호전 사용량증가  ▴2,441

○ 증산2 : 은평구 응암로30길 16 백련산SK뷰 입주 사용량증가 ▴26,414

○ 진 관 : 은평구 통일로1021 카톨릭은평성모병원개원 사용량증가 ▴28,706

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	106	361,695	107	353,309	8,386	2.37
가정용	25	190,156	25	194,715	-4,559	-2.34
공공용	1	31	0	0	31
일반용	76	159,554	78	147,035	12,519	8.51
욕탕용	4	11,954	4	11,559	395	3.42

▷ 증감량 : 8,386㎥ 증가

○ 가정용 : 4,559㎥ 감소

- 마포구 월드컵북로47길 46 상암월드컵파크 2단지 세대별 사용량 감소 ▾1,686

○ 공공용 : 31㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 12,519㎥ 증가

매봉산로 80(상암동) (주)엠비씨씨앤아이 입주 사용량증가 ▴2,256

○ 욕탕용 : 395㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	23,574	1,146,702	21,326	1,105,852	40,850	3.69
가정용	20,005	749,793	18,223	733,275	16,518	2.25
공공용	107	39,831	111	36,782	3,049	8.29
일반용	3,453	343,907	2,983	322,151	21,756	6.75
욕탕용	9	13,171	9	13,644	-473	-3.47

▷ 증감량 : 40,850㎥ 증가

○ 가정용 : 16,518㎥ 증가

마포구 희우정로 77 마포한강아이파크 세대별 사용량 증가 ▴3,729

○ 공공용 : 3,049㎥ 증가

마포구 성산로 128 마포요양병원 사용량 증가 ▴1,518

○ 일반용 : 21,756㎥ 증가

마포구 양화로19길 14 세븐일레븐(연트럴파크점) 영업호전 ▴2,374

○ 욕탕용 : 473㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,996	428,971	2,842	397,886	31,085	7.81
가정용	1,598	172,350	1,534	150,096	22,254	14.83
공공용	30	17,968	31	20,858	-2,890	-13.86
일반용	1,365	218,460	1,273	206,382	12,078	5.85
욕탕용	3	20,193	4	20,550	-357	-1.74

▷ 증감량 : 31,085㎥ 증가

○ 가정용 : 22,254㎥ 증가

마포구  광성로 17 신촌숲아이파크 입주 사용량증가 ▴13,615

○ 공공용 : 2,890㎥ 감소

홍익로2길 16(서교동, 마포평생학습관) 사용량감소 ▾3,072

○ 일반용 : 12,078㎥ 증가

마포구 양화로 156(동교동, 엘지팰리스빌딩) 사용량증가 ▴1,568

○ 욕탕용 : 357㎥ 감소

마포구 신촌로 68(노고산동) 대중탕 영업부진 사용량감소 ▾1,125

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,702	1,356,437	10,232	1,326,955	29,482	2.22
가정용	8,624	905,226	8,173	900,832	4,394	0.49
공공용	134	50,788	134	46,981	3,807	8.10
일반용	1,934	365,418	1,914	343,755	21,663	6.30
욕탕용	10	35,005	11	35,387	-382	-1.08

▷ 증감량 : 29,482㎥ 증가

○ 가정용 : 4,394㎥ 증가

마포구  숭문길 98(염리동) 마포자이3차 입주 사용량 증가 ▴20,775

○ 공공용 : 3,807㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 21,663㎥ 증가

마포구 마포대로 92, A동 상가(도화동) 영업호전 사용량 증가 ▴2,413

○ 욕탕용 : 382㎥ 감소

특이사항 없음

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,291	82,177	2,135	76,728	5,449	7.10
가정용	2,135	71,625	1,995	67,053	4,572	6.82
공공용	9	4,451	10	3,890	561	14.42
일반용	147	6,101	130	5,785	316	5.46
욕탕용			-	-	-	-

▷ 증감량 : 5,449㎥ 증가

○ 가정용 : 4,572㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 561㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 316㎥ 증가

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	11,105	704,133	10,351	654,076	50,057	7.65
가정용	9,979	563,710	9,239	524,243	39,467	7.53
공공용	142	36,145	149	34,618	1,527	4.41
일반용	978	78,606	957	73,648	4,958	6.73
욕탕용	6	25,672	6	21,567	4,105	19.03

▷ 증감량 : 50,057㎥ 증가

○ 가정용 : 39,467㎥ 증가

서대문구  통일로 395(홍제동) 홍제센트럴아이파크 입주 사용량 증가 ▴11,555

○ 공공용 : 1,527㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 4,958㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 4,105㎥ 증가

서대문구  통일로 472(홍제동) 스타칼리 영업호전 사용량증가 ▴3,149

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	17,746	1,081,086	16,239	1,017,564	63,522	6.24
가정용	15,912	852,234	14,609	804,676	47,558	5.91
공공용	155	93,317	151	84,493	8,824	10.44
일반용	1,678	127,962	1,478	120,707	7,255	6.01
욕탕용	1	7,573	1	7,688	-115	-1.50

▷ 증감량 : 63,522㎥ 증가

○ 가정용 : 47,558㎥ 증가

서대문구 증가로 150(남가좌동) 입주 DMC센트럴아이파크 입주 사용량 증가 ▴11,940

○ 공공용 : 8,824㎥ 증가

서대문구  거북골로 34(남가좌동, 27통9) 명지대 사용량 증가 ▴1,502

○ 일반용 : 7,255㎥ 증가

서대문구  증가로 191 수영장 나노체육시설 사용량 증가 ▴1,233

○ 욕탕용 : 115㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,704	247,132	2,495	241,890	5,242	2.17
가정용	1,952	97,805	1,798	96,788	1,017	1.05
공공용	26	19,329	25	17,813	1,516	8.51
일반용	725	129,187	671	126,488	2,699	2.13
욕탕용	1	811	1	801	10	1.25

▷ 증감량 : 5,242㎥ 증가

○ 가정용 : 1,017㎥ 증가

특이사항 없음

○ 공공용 : 1,516㎥ 증가

서대문구 연희로22길 39 서울외국인학교 사용량 증가 ▴1,044

○ 일반용 : 2,699㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 10㎥ 감소

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,850	304,352	6,325	294,425	9,927	3.37
가정용	6,506	253,422	6,000	248,508	4,914	1.98
공공용	41	22,147	41	20,165	1,982	9.83
일반용	302	28,165	283	25,021	3,144	12.57
욕탕용	1	618	1	731	-113	0

▷ 증감량 : 9,927㎥ 증가

○ 가정용 : 4,914㎥ 증가

서대문구 연희로41가길 33 청년미래공동체주택) 입주 사용량증가 ▴1,621

○ 공공용 : 1,982㎥ 증가

서대문구  백련사길 39(홍은동, 문화체육회관)영업호전 사용량 증가 ▴2,005

○ 일반용 : 3,144㎥ 증가

○ 욕탕용 : 113㎥ 감소

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	515	186,499	530	187,481	-982	-0.52
가정용	287	145,451	290	150,532	-5,081	-3.38
공공용	17	2,188	15	1,917	271	14.14
일반용	208	21,051	222	20,000	1,051	5.26
욕탕용	3	17,809	3	15,032	2,777	18.47

▷ 증감량 : 982㎥ 감소

○ 가정용 : 5,081㎥ 감소

서대문구 수색로 100 가재울뉴타운3구역 세대별 사용량감소 ▾1,332

○ 공공용 : 271㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 1,051㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2,777㎥ 증가

서대문구  수색로6길 43 래미안휘트니스 영업호전 사용량증가 ▴1,529

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,897	405,264	2,810	389,920	15,344	3.94
가정용	2,357	275,720	2,265	272,041	3,679	1.35
공공용	66	49,896	68	42,269	7,627	18.04
일반용	470	70,404	472	64,729	5,675	8.77
욕탕용	4	9,244	5	10,881	-1,637	-15.04

▷ 증감량 : 15,344㎥ 증가

○ 가정용 : 3,679㎥ 증가

서대문구 영천시장길58 세대별 사용량 증가 ▴1,834

○ 공공용 : 7,637㎥ 증가

서대문구 통일로 279-37 제3033부대 사용량 증가 ▴3,847

○ 일반용 : 5,675㎥ 증가

서대문구 통일로 345-1(주)대우건설 재개발공사중 사용량증가 ▴2,558

○ 욕탕용 : 1,637㎥ 감소

서대문구 경기대로 82 대중목욕탕 영업부진 사용량 감소 ▾1,314

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	36,581	1,852,922	34,227	1,845,477	7,445	0.40
가정용	32,355	1,416,494	30,292	1,444,955	-28,461	-1.97
공공용	169	56,459	165	49,889	6,570	13.17
일반용	4,041	336,520	3,751	310,032	26,488	8.54
욕탕용	16	43,449	19	40,601	2,848	7.01

▷ 증감량 : 7,445㎥ 증가

○ 가정용 : 28,461㎥ 감소

은평구 은평로 111, 이마트 영업부진 사용량 감소 ▾1,357

○ 공공용 : 6,570㎥ 증가

은평구 통일로 873 청구성심병원 장례식장 영업호전 사용량증가 ▴1,122

○ 일반용 : 26,488㎥ 증가

- 은평구  불광로 20 팜스개발쇼핑몰 영업호전 사용량증가 ▴3,021

○ 욕탕용 : 2,848㎥ 증가

은평구 불광로 90(불광동, 대호싸우나) 영업호전 사용량증가 ▴3,018

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,270	297,885	4,029	285,010	12,875	4.52
가정용	3,906	237,919	3,669	228,968	8,951	3.91
공공용	39	9,913	39	10,346	-433	-4.19
일반용	321	34,824	316	32,661	2,163	6.62
욕탕용	4	15,229	5	13,035	2,194	16.83

▷ 증감량 : 12,875㎥ 증가

○ 가정용 : 8,951㎥ 증가

은평구 신사동 효성해링턴플레이스 세대별 사용량 감소 ▴1,913

○ 공공용 : 433㎥ 감소

증산서길 61(증산동, 증산초등학교) 사용량감소 ▾1,025

○ 일반용 : 2,163㎥ 증가

은평구 증산로9길 4(증산동) 서울탁주서부 ▴1,076

○ 욕탕용 : 2,194㎥ 감소

은평구 증산서길 152-1(증산동, 장수탕) 영업호전 ▾2,441

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,148	328,848	5,482	311,604	17,244	5.53
가정용	5,165	243,397	4,673	228,586	14,811	6.48
공공용	27	8,264	26	7,926	338	4.26
일반용	951	60,967	778	57,893	3,074	5.31
욕탕용	5	16,220	5	17,199	-979	-5.69

▷ 증감량 : 17,244㎥ 증가

○ 가정용 : 14,811㎥ 증가

은평구 응암로30길 16 백련산SK뷰아이파크 입주 사용량증가 ▴26,414

○ 공공용 : 338㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 3,074㎥ 증가

응암로30길 16 백련산SK뷰아이파크 ) 상가 입주 사용량증가 ▴11,036

○ 욕탕용 : 979㎥ 감소

은평구  은평로 136(응암동, 은경사우나) 영업부진 사용량감소 ▾4.090

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2019.10월(’19.12월납기)		2018.10월(’18.12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,187	589,160	6,746	587,841	1,319	0.22
가정용	6,588	423,260	6,174	424,803	-1,543	-0.36
공공용	116	89,417	113	71,860	17,557	24.43
일반용	482	76,483	457	87,196	-10,713	-12.29
욕탕용	1	0	2	3,982	-3,982	-100.00

▷ 증감량 : 1,319㎥ 증가

○ 가정용 : 1,543㎥ 감소

은평구 통일로 972(진관동, 은뜨락 행복주택) 세대별 사용량증가 ▴6,493

○ 공공용 : 17,577㎥ 증가

은평구  통일로 1021 카톨릭대학교 은평성모병원 개원 ▴28,706

○ 일반용 : 10,713㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 3,982㎥ 감소

은평구  통일로 1030(진관동) 루하스사우나 영업부진 사용량감소 ▾1,091

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.10월 (’19.12월납기)	2018.10월 (’18.12월납기)	증감량
계	3,376,223	3,260,953	115,270
아현제1동	138,893	136,693	2,200	특이사항 없음
아현제2동	75,102	70,598	4,504	마포대로 195(아현동, 3단지 ,마포래미안푸르지오) 사용량증가 ▴2,527
공덕제1동	18,051	18,197	-146	특이사항 없음
공덕제2동	176,000	182,947	-6,947	마포대로 115-8(공덕동, 관리사무소 ,공덕삼성아파트) 세대별 사용량감소 ▴2,855
신공덕동	57,475	54,754	2,721	특이사항 없음
도화동	310,266	294,803	15,463	-마포대로 92, A동 (도화동) 상가 사용량증가 ▴2,413
용강동	253,301	250,382	2,919	마포대로 45(도화동 ,일진빌딩) 사용량증가 ▴1,463
대흥동	45,769	43,108	2,661	백범로 13(노고산동, 르메이에르2) 사용량증가 ▴1,065
염리동	151,556	139,666	11,890	마포구 숭문길 98(염리동) 마포자이3차 입주후 사용량 증가 ▴20,775
신수동	266,693	255,806	10,887	마포구 광성로 17(신수동,,신촌숲아이파크 ) 입주후 사용량 증가 ▴13,615
서강동	74,947	69,128	5,819	서강로3길 32 마포웨스트리버태영데시앙 입주후 사용량 증가 ▴3,967
서교동	77,143	72,574	4,569	양화로 45(서교동, 근린생활시설)우리함께사는세상 영업호전 ▴1,832
동교동	403,994	384,990	19,004	마포구 양화로19길 14 세븐일레븐(연트럴파크점) 사용량증가 ▴2,374
합정동	26,128	26,284	-156	특이사항 없음
망원제1동	315,040	307,067	7,973	희우정로 77(망원동) 마포한강아이파크 세대별 사용량증가 ▴3,729
망원제2동	3,156	3,400	-244	특이사항 없음
연남동	306,915	294,424	12,491	특이사항 없음
성산제1동	314,343	303,049	11,294	성산로 128(성산동, 마포요양병원) 사용량증가 ▴1,518
성산제2동	79,886	76,905	2,981	마포구 성암로 28(성산동) LH가좌행복주택 입주 ▴2,246
상암동	281,565	276,178	5,387	매봉산로 80(상암동) (주)엠비씨씨앤아이 사용량증가 ▴7,497

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.10월 (’19.12월납기)	2018.10월 (’18.12월납기)	증감량
계	2,510,529	2,408,078	102,451
천연동	210,406	203,792	6,614	서대문구 통일로 279-37(현저동) 제3033부대 사용량증가 ▴3,847
북아현동	66,818	64,773	2,045	특이사항 없음
충현동	32,909	31,056	1,853	- 서대문구 북아현동 192-10 현대건설아파트공사현장 사용량증가▴1,013
신촌동	84,350	84,015	335	특이사항 없음
연희동	591,539	568,677	22,862	홍제천로 136(연희동, 관리사무실 ,연희파크푸르지오 입주 ▴4,647
홍제제1동	288,730	269,158	19,572	통일로 395(홍제동) 홍제센트럴아이파크 입주 ▴11,555
홍제제3동	198,715	185,864	12,851	통일로 472(홍제동) 스타칼리 영업호전 사용량증가 ▴3,149
홍제제2동	46,167	48,971	-2,804	통일로34길 43 홍제원현대임대아파트 사용량감소 ▾1,472
홍은제1동	29,180	29,002	178	특이사항 없음
홍은제2동	391,134	383,998	7,136	백련사길 39(홍은동, 문화체육회관) 사용량증가▴2,005
남가좌제1동	150,061	142,174	7,887	수색로6길 43(남가좌동) 래미안휘트니스센터 사용량증가 ▴1,529
남가좌제2동	308,540	279,017	29,523	서대문구 증가로 150 DMC센트럴아이파크 입주 ▴11,940
북가좌제1동	81,641	86,068	-4,427	수색로 100(북가좌동, 3블록 ,가재울뉴타운3구역) 사용량감소 ▾1,332
북가좌제2동	30,339	31,513	-1,174	특이사항 없음

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2019.10월 (’19.12월납기)	2018.10월 (’18.12월납기)	증감량
계	3,489,409	3,406,984	82,425
녹번동	463,687	431,633	32,054	은평구 통일로 630(녹번동 ,관리사무소 ) 래미안베라힐즈 입주 ▴35,327
불광제1동	142,930	138,699	4,231	- 불광로 90(불광동, 대호싸우나) ▴3,018
불광제2동	10,806	11,112	-306	특이사항 없음
갈현제1동	342,589	337,392	5,197	통일로 891(갈현동 ,HOTEL THE ARTIST ) 사용량증가 ▴1,543
갈현제2동	15,896	17,144	-1,248	특이사항 없음
구산동	19,394	17,858	1,536	특이사항 없음
대조동	433,469	472,312	-38,843	불광로 20 팜스퀘어 사용량증가 ▴3,021
응암제1동	366,857	350,849	16,008	- 백련산로 134-6 영락중학교 누수의심 사용량증가▴2,692
응암제2동	224,799	202,928	21,871	응암로30길 16(응암동 ,백련산SK뷰아이파크)입주 ▴9,910
응암제3동	9,218	9,314	-96	특이사항 없음
역촌동	661,780	657,219	4,561	특이사항 없음
신사제1동	37,073	35,240	1,833	특이사항 없음
신사제2동	30,887	29,541	1,346	특이사항 없음
증산동	227,205	215,588	11,617	증산서길 152-1(증산동, 장수탕) 사용량증가▴2,441
수색동	11,323	12,540	-1,217	특이사항 없음
진관동	491,496	467,615	23,881	통일로 1021(진관동) 카톨릭대학교 은평성모병원 개원 ▴29,706 통일로 1034(진관동) 은평스카이뷰자이 입주 ▴11,061

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 10월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,164,707명 (전년 동월 대비 3.4천명 감소)

○ 수 전 수 : 286.7천전 (전년 동월 대비 2.5천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2019년 10월	286.7	251.5	2.1	33	0.1
2018년 10월	284.2	250.8	2.1	31.2	0.1
증감	-2.5	-0.7	0	-1.8	0

○ 평균 최고기온 :  21.8℃(전년 대비 3.2℃)

○ 평균 최저기온 :  11.8℃(전년 대비 3.3℃)

○ 강우일수 및 강우량 : 7일, 55.5mm(전년 대비 - 65mm)

○ 누수복구건수 : 65건 (전년 대비 -29건)