문서번호	시설관리과-26586
결재일자	2019.12.19.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		기전팀장		시설관리과장			결재
최민서		유홍규		나동안		12/19 정재현
협 조	주무관
	박경석

순찰반 업무일지(2019-12-19)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 배수지(삼성,일원) - 점검내용 : 정기점검 및 시설물 보강 - 점검결과 : 삼성배수지 제어실 내 소화설비￫연기 감지기 3개소 변경 (전기실, 통신실, 사무실) 일원배수지 관랑실 외벽 ‘아리수’ 전광판 누전위험으로 철거작업 시행 ○ 증압장(궁마을,수서) - 점검내용 : 기전시설물 정기점검 - 점검결과 : 동절기 모터펌프실 관압,소음 점검 배수배관 결빙여부 및 배수펌프 작동 감시제어반 UPS,통신 및 환풍설비 온도 조정(이상없음) • 작업 및 점검자 : 유경준, 최민서 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2019년 12월 19일(목)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다.