	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 작동기능점검 확인점검 결과보고 [***로뎀****등 4개소]

1. 관련근거

가.예방과-10849(2019.10.15.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서 ***********』

나.예방과-11968(2019.11.13.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서 ***********』

다.예방과-12329(2019.11.21.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서 ***********』

라.예방과-12667(2019.11.29.)호『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서 *********』

2. 소방시설등 작동기능점검 지적사항발생 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방장 김상수, 소방장 한도청

대 상 (주 소)	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	현장확인
					입회자	점검결과
********* *************	******	10.15.	12.15.	12.20.	***	**
********* ***********	******	11.13.	12.15.	12.20.	***	**
********* ***********	******	11.21.	12.15.	12.20.	***	**
******* ************	******	11.29.	12.15.	12.20.	***	**

붙임  지적내역서 각 1부.  끝.

담당자	한도청		검사지도팀장	代이근수		예방과장	12/20 조원호
협조자
시행	예방과-13464	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동) 1층 민원실 자체점검	/
전화	02-6981-8144	/전송	02-6981-8048	/	hdc119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)