문서번호	설비부-21301
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/20 임정규

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

영상유고감지설비 구매 검토보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』

영상유고감지설비 구매계획 검토보고

『동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사』에 소요되는 영상유고감지설비 구매계획에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(1-2공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 노원구 월계1교 ~ 창동교

❍ 공사규모 : (1공구)도로확장 4→6차로, L=1,4km(지하차도 402m)

(2공구)도로확장 4→6차로, L=3.2km(지하차도 2.9km)

❍ 주요설비 : 비상전화, CCTV, 도로전광표지판, 영상검지기, 라디오재방송

❍ 감 리 단 : (1공구)㈜도화엔지니어링, (2공구)㈜이산

2		관급자재 구매 계획

관련근거

❍ 관급자재(영상유고감지설비) 발주 요청[동부2감 19-499호(2019.12.06.)]

❍ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침[국토교통부예규 제139호(2016.08.12.)]

구매계획

❍ 구매내용

품 명	규 격	수 량	금 액	납품시기
영상유고감지설비	영상분석, 관제 및 DB프로그램	1식	141,086천원	'21.01.설치

❍ 구매방법 : 일반경쟁 제한입찰(지역제한)

❍ 관련규정 : 지방계약법 제9조, 같은법 시행령 제20조

3		검토의견

❍ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 영상유고감지설비 설계도서를 법령 근거에 따라 검토한 결과 각 시스템의 기능이 적절하게 수행 가능하고 시스템의 호환성에 적합하도록 설계되어있어 설계도서대로 관급자재 발주하는 것이 적정함.

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술자가 제출한 동부간선도로 확장 통신공사의 관급자재 발주요청에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 계약심사과 원가심사 후 관급자재 계약의뢰하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.