＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 보고(동원중학교 외 3개소)

1. 시설관리과-30004(2019. 12. 6.)호와 관련입니다.

2. 2019년 하반기 ********** 아리수 음수대 유지관리 및 관리실태 점검  결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 결과

학 교 명	주 소	음수대 현 황	점 검 결 과	비 고
*****	************	22	감면대상	특이사항없음
******	***********	23	감면제외	유지관리용역
******	*************	9	감면제외	정수기설치
******	***********	18	감면제외	정수기설치

붙임  1) 음수대 점검 복명서 각1부.
2) 음수대 관리카드 각1부.  끝.

주무관	김미승		시설안전팀장	김대용		시설관리과장	12/20 代박종일
협조자
시행	시설관리과-31552	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2825	/전송	02)3146-2839	/		/	부분공개(5)