아리수 음수대 점검결과 보고

주무관		현장민원과장			결재
이필재		12/20 서기환
협 조
	주무관			代이문성

명에 의하여 노원구 노원로 586 노원고등학교 외 1개학교 아리수 음수대 관리실태 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 12. 20.(금)

보 고 자 : 행정7급 이필재

○ 점검대상 및 점검결과

(단위 : 개)

대 상 학 교		수 량	관 리 상 태
학 교 명	주 소		청결상태	고 장	정 수 기 사용여부	수질검사 및 관리자 표시판
노원고등학교	노원구 노원로 586	38	양호	없음	없음	부착
상경중학교	노원구 동일로227길 61	26	양호	없음	없음	부착

붙임 아리수 음수대 관리카드 각 1부. 끝.