	서대문소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	공공시설물 표준형디자인 비상소화장치 개선 건의

1. 재난대응과-4690(2019.2.27.)호 “2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림” 와 관련입니다.

2. 공공시설물 표준형디자인 개발에 따른 비상소화장치 설치 후 문제점이 발생하여 개선사항을 건의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 내    용: 비상소화장치함 내부 소화전이 위치하는 공간이 협소하여 소화전 양쪽 토출구 동시 사용 불가

나. 세부사항: 붙임참고

붙임 : 비상소화장치 문제점 조치방안 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	조재돈		대응총괄팀장	김춘수		재난관리과장	12/20 남성현
협조자
시행	재난관리과-7103	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 재난관리과 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-6981-5443	/전송	02-6981-5447	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)