문서번호	현장민원과-23467
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		현장민원과장
김태극		12/20 김상웅
협 조
	주무관			정미연

“명품 아리수, 명품 강남수도”
『최근 5년간 3회 이상』반복 동파발생 수용가 동파대비 사전점검 결과보고

2019. 12.

강남수도사업소

(현장민원과)

『최근 5년간 3회 이상』반복 동파발생 수용가

동파대비 사전점검 결과보고

겨울철 반복 동파발생 수용가를 대상으로 특별관리 계획에 따라 동파대비 사전점검 결과를 보고드림.

※ 관련근거 : 수도계량기 동파예방 추진 결과 보고(부본부장방침, ’18.07.10)

□ 점검개요

○ 목적 : 반복 동파 수용가에 대해 사전점검을 통한 수용가별 예방법 및 동파피해 최소화

○ 대상 : 49개소

구 분	합 계	일반용 (상가)	공공용 (공공시설)	가정용				비 고
				소계	단독	아파트	연립
합 계	49	25	9	15	-	10	5
강남구	34	17	5	12	-	8	4
서초구	15	8	4	3	-	2	1

※ 2018년 : 32개소

○ 기간 : 2019.10.24. ~ 11.14.

○ 방법 : 수용가별 담당자를 지정하여 계량기함 보온실태 점검

□ 점검결과

○ 계량기 보온상태 점검결과

구분	합계	양호	미비	확인불가 등	비고
개소	49	28	19	2

○ 상기 수용가 주요 반복동파 원인으로는 과거 공사중으로 인한 계량기 관리소홀로 인한 동파, 공가, 물사용량 태부족, 강한 외풍으로 파악됨

- 공사가 완료된 신축건물 수용가는 동파 가능성이 희박함

- 공가, 물사용량 부족, 강한 외풍이 있는 수용가는 지속적 관리 필요

□ 향후계획

○ 동파 취약 세대는 수용가별 지정 담당자에 의한 겨울철 지속적 특별관리

○ 확인불가 1개소 포함 3개소 추가점검 계획

○ 보온상태가 미비한 19개소는 일일 최저기온 –5℃ 미만 예보시 동파예방 문자메시지 전송

붙임 : 반복동파 관리대상 수용가 점검표 및 점검결과 각 1부. 끝.