문서번호	급수운영과-22650
결재일자	2019.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김원재		김승완	12/20 이병운
협조

상수도관 이설요청에 따른 현장조사 보고

(마포구 연남동 254-22)

2019. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

상수도관 이설요청에 따른 현장조사 보고

마포구청 치수과로부터 접수된 ************ 앞 하수도관 내 상수도관 이설 요청에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 유수장애 현황

○ 위    치 : ******************

○ 하수도관 : ∅300(부설년도 미상)

○ 상수도관 : ∅80(1983년 부설)

○ 관련공문 : 마포구청 치수과-25134(2019.12.13.)

○ 요청내용 : 유수장애 상수도관 이설요청

□ 보고내용

○ 현장조사 결과, ************** 하수도관에 저촉되는 상수도관은 GIS도면 확인결과 폐쇄관(D=80mm)으로 추정되며

○ 원인자 분별을 위해 하수관의 부설년도를 확인코자 하였으나, 마포구청 치수과에서도 부설년도 확인이 불가능함.**************************

○ 원인자 분별이 어려운 상태이나, 유수장애에 따른 동공발생 및 시민불편 예방을 위해 폐쇄관 철거가 필요함.

※ 현장사진

현장사진	GIS도면

□ 조치의견

○ 저촉상수도관 철거에 앞서 안전하고 정확한 공사를 위해 확인천공을 실시하여 폐쇄여부 확인 후 철거를 진행코자 함.

○ 공사시행

- 공사개요 : 폐쇄관 확인천공 후 철거(D=80mm, L=2m)

- 공사기간 : 2019.12.26. ~ 2020.01.15.

- 소요예산 : 200만원

- 시공업체 : ㈜밀성산업건설 ******

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(유수장애 상수도관 이설)

붙임 : 1. 이설요청 공문 1부.

2. 유수장애 위치도 1부.  끝.