2019년 하반기 정기하자검사(건축분야)

문서번호	시설과-5552
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설과장
		노장훈		윤여길		12/20 박관현

□ 2019년 하반기 정기하자검사 대상 : 16건

○ 검사조서 작성 :  8건

○ 검사조서 생략 :  8건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 8건

사 업 명	서울역사박물관 1층 화장실#1 시설개선공사
**************	******
계 약 금 액	**************
준 공 검 사 일 자	2017. 11. 14.
하자담보 책임기간	2017. 11. 14. ~ 2019. 11. 13.
하 자 검 사 일	2019. 12. 18.
사 업 개 요	남녀 화장실 시설개선, 가족화장실 신설 등
검 사 결 과	특이사항 없음

사 업 명	서울역사박물관 장애인용 승강기 증축공사
**************	**************************
계 약 금 액	**************
준 공 검 사 일 자	2018. 2. 6.
하자담보 책임기간	2018. 2. 7. ~ 2023. 2. 6. (※ 석공사 조적:2020.2.6./ 방수: 2021.2.6.)
하 자 검 사 일	2019. 12. 18.
사 업 개 요	박물관 중정데크 내 승강기(1층 ~ 3층) 증축
검 사 결 과	특이사항 없음

사 업 명	서울역사박물관 기념품 판매점 시설개선공사
**************	*******
계 약 금 액	**************
준 공 검 사 일 자	2017. 12. 21.
하자담보 책임기간	2017. 12. 22. ~ 2022. 12. 21. (※. 전문공사, 설비공사: 2019.12.21)
하 자 검 사 일	2019. 12. 18.
사 업 개 요	박물관 중정데크 내 기념품 판매점 이설
검 사 결 과	특이사항 없음

사 업 명	서울역사박물관 1층 화장실#2 시설개선공사
**************	*****
계 약 금 액	**************
준 공 검 사 일 자	2018. 12. 12.
하자담보 책임기간	2018. 12. 12. ~ 2020. 12. 11.
하 자 검 사 일	2019. 12. 18.
사 업 개 요	남녀 화장실 시설개선, 가족화장실 신설 등
검 사 결 과	특이사항 없음

사 업 명	경희궁 배수로 및 계단정비공사
**************	******
계 약 금 액	************
준 공 검 사 일 자	2018. 12. 10.
하자담보 책임기간	2018. 12. 10. ~ 2020. 12. 9.
하 자 검 사 일	2019. 12. 17.
사 업 개 요	경희궁 주변 배수로 및 계단 정비
검 사 결 과	특이사항 없음

사 업 명	은평수장고 공사
**************	*****
계 약 금 액	***************
준 공 검 사 일 자	2018. 12. 26.
하자담보 책임기간	2018. 12. 26. ~ 2019. 12. 25. 2018. 12. 26. ~ 2020. 12. 25 (철공사,급배수,냉난방,공기조화,배연설비)
하 자 검 사 일	2019. 12. 19.
사 업 개 요	서울기록원내 은평수장고 공사
검 사 결 과	특이사항 없음

사 업 명	서울역사박물관 수장고재배치공사
**************	*******
계 약 금 액	*************
준 공 검 사 일 자	2019. 10. 23.
하자담보 책임기간	2019. 10. 13. ~ 2024. 10. 12.(철골공사) 2019. 10. 13. ~ 2022. 10. 12.(철근콘크리트,방수) 2019. 10. 13. ~ 2021. 10. 12.(조적,돌,금속,기계설비) 2019. 10. 13. ~ 2020. 10. 12.(타일공사 등)
하 자 검 사 일	2019. 12. 19.
사 업 개 요	서울역사박물관 본관 수장고 재배치공사(지하1층 ~ 1층)
검 사 결 과	***************************** ***********

사 업 명	백인제가옥 장애인 편의시설 설치공사
**************	*******
계 약 금 액	************
준 공 검 사 일 자	2019. 10. 02.
하자담보 책임기간	2019. 10. 02. ~ 2020. 10. 01.
하 자 검 사 일	2019. 12. 17.
사 업 개 요	백인제가옥내 장애인 경사로 등 편의시설 설치
검 사 결 과	특이사항 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 8건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
경희궁 회벽 및 기와 긴급보수공사	2017. 9. 12.	******	**********	2019. 9.11.	이상없음 ’19.12.17.	최종
박물관 주출입구 상부 LED간판 보수공사	2018. 3. 22.	******	**********	2020. 3.21. (조명:2021.3.18.)	이상없음 ’19.12.18.	-
박물관 광장 및 주출입구 바닥 화강석 보수공사	2018. 6. 25.	******	**********	2020. 6.25.	이상없음 ’19.12.18.	-
서울역사박물관 균열보수보강공사	2018. 11. 20.	********	**********	2019.11.20.	이상없음 ’19.12.18.	최종
박물관 광장 주변(종루 주춧돌 등) 및 경계구역 확장공사	2018.11.12.	*****	**********	2021.11.12.	이상없음 ’19.12.19.	-
서울역사박물관 중앙데크 보수공사	2018.12. 4.	****	**********	2019.12.03	이상없음 ’19.12.19.	-
경교장 내부 목재창호 보수공사	2019. 5.16.	*****	**********	2020.05.14	이상없음 ’19.12.19.	-
박물관 옥외 종로시전행랑유구전시관 주변 데크 정비공사	2019. 6.21.	****	**********	2020.06.17	이상없음 ’19.12.19.	-

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2019년 12월 20일
검 사 자	시설과		지방시설주사보		성명	노장훈
			지방시설주사		성명	윤여길