	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	(겨울철 소방안전대책) 신종 다중이용업소 소방특별조사 계획

1. 관련근거

가. 市 예방과-28362(2019.10.30.)호 “2019년 겨울철 소방안전대책 알림”

나. 市 예방과-31541(2019.12.3.)호 “2019년 겨울철 소방안전대책 평가지표 알림”

2. 겨울철 소방안전대책과 관련하여 대형화재 줄이기 위한 예방활동 강화 대책 충 하나인 불특정 다중이용시설 화재안전관리 환경조성을 위한 관내 신종 다중이용업소 소방특별조사를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기   간 : 2020. 1. 2. ~ 1. 31.

나. 대   상 : 5개소(스크린야구장 2, 키즈카페 1, 만화카페 2)    *붙임1

다. 인   원 : 소방특별조사 1조

라. 중점점검사항

1) 피난, 방화시설 등 폐쇄하거나 훼손하는 행위

2) 소방시설의 설치현황 및 유지관리 여부

3) 비상구 및 피난통로상 구조물 설치 등 장애 여부

4) 화재시 출입문 자동개폐 등 개폐 및 비상키 보유 여부

5) 실내장식물 및 방염물품 사용여부

6) 관계자 안전관리 사항 숙지여부 이용자 안전교육 여부 등

마. 결과처리

1) 소방시설의 미비 및 조치명령 미이행시 소방시설법 제5조에 따른 의법조치

2) 다중이용업소에 준하는 소방시설 설치내용 안내 등

붙임  1. 신종다중이용업소 소방특별조사 대상  1부.

2. 소방특별조사 결과

담당자	한소영		검사지도팀장	代이종호		예방과장	12/20 代이영완
협조자
시행	예방과-20430	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 노원구 한글비석로 1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02)6981-6881	/전송	02)6981-6878	/	atatic@seoul.go.kr	/	부분공개(6)