예비준공검사조서(청계천 차집관로-우안)

문서번호	시설보수과-7105
결재일자	2019.12.20.

결재	주무관		시설보수과장		중랑물재생센터소장
		이석근		임준빈		12/20 이성재

공 사 명			청계천 차집관로 성능개선공사(우안)
계 약 자			㈜건림원 윤오임				준공예정일				2019. 12. 24.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	-바닥부 준설잔재 청소 미흡								-현장에서 즉시 조치완료
		부대공사	물막이 및 이송호스								청계천 산책로 이용시민 불편없도록 관리철저지시
관리부서			공사 마무리 및 주변정리								2019.12.22.이전 완료지시
감 리 원			공사 마무리작업 철저								하자발생하지 않도록 성실시공 지시
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2019년 12월 19 일
	시설보수			과		시설 7급		직		성명		김원선		김원선
서울특별시(분임)재무관 귀하

붙임문서 : 예비준공검사 현장 점검표 및 현장 사진 1부 끝.