ALL is WELL!
	관악소방서
수신	관악구시설관리공단이사장
(경유)
제목	관내 체육시설‘소방대 진입창 및 타격지점’스티커 부착 협조 요청

1. 항상 소방행정에 관심과 협조를 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 많은 시민들이 이용하는 체육시설에 화재 등과 같은 재난사항 발생 시 소방대원의 신속한 내부진입으로 시민들을 안전하게 구조하여 다수인명피해를 방지하고자 「소방대 진입창 및 타격지점」 스티커 부착을 요청하오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 관련근거

1) 건축법 시행령 제51조 4항

2) 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제18조의 2  3항, 4항

나. 부착방법 : 체육시설 복도 끝 위치한 창문 각 층별 부착(붙임 참고)

다. 협조사항

- 소방대 진입창 및 타격지점 스티커를 제작 하여 층별 부착 할 수 있도록 협조하여 주시고

- 부착 완료 후 각 대상별 사진(3장이상)을 관악소방서 예방과로 통보 부탁드립니다.

붙임  1. 소방대 진입창 스티커 디자인 시안 1부.

2. 건축법 시행령 및 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙 각 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	인상현		예방팀장	이은주		예방과장	12/19 한상우
협조자
시행	예방과-21515	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4323	/전송	02-875-4375	/	ishmail@seoul.go.kr	/	대시민공개