문서번호	정수과-9997
결재일자	2019.12.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
홍기웅		代정갑평	12/20 김중영
협 조
	정수시설과장			김석정
	주무관			노성제
	주무관			서광호
	주무관			장현순

2019년 청계천유지용수 배출수처리비용 산출 결과 보고

2019.  12.   .

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

2019년 청계천유지용수 배출수처리비용 산출결과 보고

청계천유지용수 공급시설에서 발생한 배출수를 우리 정수센터 배출수처리시설에 유입하여 처리하였기에, 처리비를 분담비율에 따라 산출하고, 징수하고자 함.

관련근거 :

○ 복원사업담당관–961(2005.03.14.) : 슬러지처리비용은 사용량(취수량)을 기준으로 정산

부과기간 : 2018. 12. 1. – 2019. 11. 30.

분담비율 분석결과

○ 처리비용 분담비율 : 10.23%(취수량 비율로 산정)

구 분	합 계	뚝도정수센터	청계천유지용수
총취수량	182,848,662톤	164,137,802톤	18,710,860톤
분담비율	100%	89.77%	10.23%

분담비용 세부 산출내역

○ 분담금액 : 금106,275,000원

구 분	산 정 내 역	금 액(원)
슬러지케익 처리비	- 총정산금액 : 569,090,630원 (총 처리량 : 12,943톤)	58,217,971원
	- 청계천분담액 : 569,090,630원×10.23% = 58,217,971원
약 품 비	- 총비용 : 23,948,300원	2,449,911원
	- 청계천분담액 : 23,948,300원×10.23% = 2,449,911원
유지보수비	- 총보수비용 : 56,560,104원	5,786,099원
	- 청계천분담액 : 56,560,104원×10.23% = 5,786,099원
배출수처리시설 운영관리용역비	- 총용역비용 : 167,063,480원	17,090,594원
	- 청계천분담액 : 167,063,480원×10.23% = 17,090,594원
전 력 비	- 총전력비용 : 65,696,640원	6,720,766원
	- 청계천분담액 : 65,696,640원×10.23% = 6,720,766원
총 분담금액		90,265,000원

보고자 의견

○ 2019년 분담액은 90,265,000원으로 2018년 106,275,000원보다 15%가 감소하였음

- 분담비율은 ‘18년 10.58%, ’19년 10.23%로 유사하나, 정수센터 총처리비용이 ‘18년 1,004,491,000원에서 ’19년 882,359,090원으로 감소되어 서울시설공단의 전체 분담액이 감소하였음.

○ 서울시설공단(청계천 유지용수팀) 담당자(박언규)와 분담액에 대해 협의 완료하였음.

○ 요금제도과(본부)에 고지서(잡수익) 발급 및 서울시설공단 송부.

붙임 : 1. 처리비용 산출내역서 1부.

2. 청계천유지용수 담당자 분담액 확인서 1부.

3. 연도별 분담액 현황.

4. 관련 공문 2부.

5. 유지보수비용 지출증빙서류(별첨). 끝.